高端及纯电动轻卡建设项目

竣工环境保护验收监测报告

工和监测[竣]字2019第72号

建设单位：       安徽江淮汽车集团股份有限公司

编制单位：       安徽工和环境监测有限责任公司

二零一九年四月

建设单位法人代表：安进

编制单位法人代表：杨雪

项目负责人：王柯

报告编写人：张杰

建设单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司（盖章）

电话：18110968990

邮编：230000

地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园莲花路4717号

编制单位：安徽工和环境监测有限责任公司（盖章）

电话：0551-67891265

邮编：230000

地址：安徽省合肥市高新区香樟大道168号柏堰科技实业园D19栋4楼

目  录

1项目概况	- 1 -

2验收依据	- 4 -

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	- 4 -

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	- 5 -

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	- 5 -

2.4其他相关文件	- 8 -

3项目建设情况	- 10 -

3.1地理位置及平面布置	- 10 -

3.2建设内容	- 11 -

3.3主要原辅材料及燃料	- 29 -

3.4水源及水平衡	- 31 -

3.5生产工艺	- 33 -

3.6项目变动情况	- 43 -

4环境保护设施	- 45 -

4.1污染物治理/处置设施	- 45 -

4.1.1废水	- 45 -

4.1.2废气	- 52 -

4.1.3噪声	- 60 -

4.1.4固体废物	- 61 -

4.2其他环境保护设施	- 62 -

4.2.1环境风险防范设施	- 62 -

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	- 64 -

4.2.3其他设施	- 65 -

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	- 69 -

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	- 74 -

5.1环境影响报告书主要结论与建议	- 74 -

5.2审批部门审批决定	- 75 -

6验收执行标准	- 79 -

7验收监测内容	- 81 -

7.1环境保护设施调试运行效果	- 81 -

7.1.1废水	- 81 -

7.1.2废气	- 81 -

7.1.3厂界噪声	- 82 -

7.2环境质量监测	- 82 -

8质量保证和质量控制	- 83 -

8.1监测分析方法	- 83 -

8.2监测仪器	- 85 -

8.3人员能力	- 86 -

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	- 86 -

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	- 86 -

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	- 87 -

9验收监测结果	- 88 -

9.1生产工况	- 88 -

9.2环保设施调试运行效果	- 88 -

9.2.1废水	- 90 -

9.2.2废气	- 91 -

9.2.3厂界噪声	- 104 -

9.2.4污染物排放总量核算	- 104 -

9.3工程建设对环境的影响	- 104 -

10验收监测结论	- 106 -

10.1环保设施调试运行效果	- 106 -

10.2工程建设对环境的影响	- 106 -

10.3建议	- 106 -

本报告附以下附件：

附图1  卫生防护距离包络图

附图2  高环平面布置图

附图3  雨污水管网图

附件1  备案批复

附件2  标准确认函

附件3  环评预审意见

附件4  环评批复

附件5  排水证明

附件6  主要污染物排放容量核定表

附件7  验收监测委托书

附件8  验收期间工况统计表

附件9  应急预案备案表

附件10  危险废物处置协议

附件11  食堂油烟净化器认证

附件12  污水处理站验收文件

附件13  检测报告

附表  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 1项目概况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”），是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。公司前身是创建于1964年的合肥江淮汽车制造厂。江淮汽车是安徽省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国企业500强，主要产品包括多功能商务车、运动型多功能车、轿车、重/轻型载货汽车、多功能商用车、客车专用底盘以及车用柴/汽油发动机、变速箱等产品，具有年产70万辆整车的生产能力。

江淮轻卡基地主要有合肥市包河区东流路厂区的轻卡一厂和桃花工业园厂区的轻卡二厂、三厂，由于生产厂区过于分散，零部件流转量大，为了提高企业运行效率，降低生产成本，江淮汽车将东流路厂区和桃花工业园厂区轻卡生产设施搬迁至肥西县新港工业区，同时新增部分先进装备，建设“新港高端轻卡项目”，项目的实施将加快实现江淮整车系列化、零部件集群化、技术创新自主化、完善产业支撑体系。该项目已于2014年12月26日取得安徽省发展和改革委员会（皖发改产业函[2014]1268号）备案的批复，根据备案文件，该项目建成后单班年产轻卡10万辆，专用车底盘3万台，为搬迁项目，不新增生产能力。

随着国家将新能源汽车产业列为“十二五”七大战略新兴产业之一，2015年3月18日，交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，安徽省政府出台了《关于加快建设加快建设战略新兴产业集聚发展基地的意见》，在新能源汽车政策的指引下，纯电动轻卡未来发展前景广阔，未来市场增长空间巨大。江淮汽车及时调整产品规划，将重点发展新能源轻卡领域，决定调整“新港高端轻卡项目”产品结构，增加纯电动轻卡产品，并将“新港高端轻卡项目”名称调整为“高端及纯电动轻卡建设项目（以下简称“本项目”）”。2015年9月10日，本项目取得安徽省发展和改革委员会（皖发改产业函[2015]660号）同意变更新港高端轻卡项目备案的复函，根据复函文件，调整后轻卡生产纲领由单班年产10万辆高端轻卡变更为单班年产7.5万辆高端轻卡、2.5万辆纯电动轻卡（动力电池总成、电动机均为外购，厂内不生产），生产规模不变。纯电动轻卡的实施，符合当前汽车产业节能减排发展趋势和新能源汽车发展方向，对于促进汽车产业转型升级具有重要意义。

2014年11月24日，合肥市环境保护局（环建标[2014]132号）对本项目下达了环境影响评价执行标准的确认函。2015年9月，江淮汽车委托机械工业第四设计研究院有限公司编制了本项目环境影响报告书并报送至合肥市环境保护局给予审批。2015年9月28日，合肥市环境保护局（环建审[2015]331号）对本项目环境影响报告书进行批复，江淮汽车根据合肥市环境保护局对本项目批复的函，全面落实报告书及其批复中提出的各项污染防治措施，对项目的环保设施进行建设。现项目已建设完毕，配套的环保设施均建设完成并投入运行，本次验收范围为全部内容。本项目实际总投资218200万元，其中环保投资6211万元。项目于2015年10月开始建设，于2018年6月建设完毕并投入试运营。

根据中华人民共和国环境保护部于2017年11月20日发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中第五条规定，江淮汽车于2018年7月委托安徽工和环境监测有限责任公司对本项目开展竣工环境保护验收工作。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）中的相关要求，受企业委托并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，安徽工和环境监测有限责任公司组织技术人员对建设项目进行了现场踏勘并认真收集、分析了建设项目主体工程和环保设施的有关资料，据此编制了本项目“竣工环境保护验收监测技术方案”。

本次竣工环境保护验收工作分为启动、现场检查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段，具体工作程序见图1.1-1。

图1.1-1  建设项目竣工环境保护验收程序流程

2018年7月24日至25日，江淮汽车调整生产工况至稳定状态，安徽工和环境监测有限责任公司对本项目生产情况和环境保护设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。安徽工和环境监测有限责任公司监测人员同步进行生产工况监察，根据企业出具的验收监测期间生产工况表，项目验收监测期间生产工况稳定，环保设施正常运行，生产负荷满足验收监测期间工况的要求。企业在施工期间与试运营期间均无投诉事件。2019年4月，安徽工和环境监测有限责任公司对本项目调查和监测的结果进行了整理，编制完成了《安徽江淮汽车集团股份有限公司高端及纯电动轻卡建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.28）；

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

（10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2013]37号，2013.9.2）；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2015]17号，2015.4.2）；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2016]31号，2016.6.1）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）；

（14）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院[2011]35号，2011.10.17）；

（15）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20）；

（16）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部办公厅环办[2013]104号，2013.11.15）；

（17）《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部，2013年第36号，2013.6.8）；

（18）《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令，2016.8.1）；

（19）《安徽省环境保护条例》（安徽省人大常委会，2018.1.1）；

（20）《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（安徽省生态环境厅，环法函[2005]114号，2005.3.17）；

（21）《安徽省环境保护厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》（2013.10.18）；

（22）《安徽省大气污染防治条例》（安徽省人民代表大会公告（第二号），2018.9.29）；

（23）《安徽省水污染防治工作方案》（安徽省人民政府，皖政[2015]131号，2016.1.15）；

（24）《合肥市重点行业VOCs污染整治验收参考标准及程序》（合肥市环保局，2015.6.24）；

（25）《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（合肥市人民政府）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）；

（2）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 汽车制造》（HJ/T 407-2007）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018.5.16）。

## 2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）环境影响报告书结论

安徽江淮汽车股份有限公司高端及纯电动轻卡建设符合国家产业政策，拟选厂址符合肥西县城总体规划以及桃花工业园新港南区规划。生产过程中采用低污染的原材料，工艺和设备先进，符合清洁生产要求。废气、废水、噪声、固体废物处理措施先进可靠，项目污染物排放可实现最大程度地削减，产生的各类污染物能够达标排放并满足总量控制要求，对各环境敏感点不会产生明显影响。项目车身涂装车间能够满足《交通运输设备制造业卫生防护距离第1部分：汽车制造业》（GB 18075.1-2012）的要求。公众赞成项目的建设，无反对意见。综上所述，项目的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性。从环保角度，该项目的建设可行。

（2）审批部门审批决定

合肥市环境保护局对本项目报告书的批复如下：

你公司所报《安徽江淮汽车股份有限公司高端及纯电动轻卡建设项目环境影响报告书》及相关材料收悉。经现场踏勘、资料审核，结合专家审查意见，现批复如下：

一、安徽江淮汽车股份有限公司高端及纯电动轻卡建设项目位于肥西县桃花工业园新港南区莲花路西侧。该项目占地92.77公顷，总投资22.95亿元，其中环保投资5711万元，主要建设冲压车间、焊装车间、车身涂装车间、总装车间（2个）、检测调试（2个）、调试大棚（2个）、装箱车间、入库大棚、车架冲压车间、车架铆焊车间、车架涂装车间、前桥机加工车间、前桥装配车间、前桥涂装车间、底盘车间等，配套建设办公室、试制中心、试车跑道、高环、供油站及储罐、降压站、锅炉房、就餐中心、污水处理站等设施，建成后年产骏铃、帅铃轻卡汽车10万辆（含纯电动轻卡汽车2.5万辆）、底盘3万台。

二、原则同意由机械工业第四设计研究院有限公司编制的该项目环境影响报告书的主要内容及结论意见，在全面落实各项污染防治和生态保护措施、做到污染物达标排放的前提下，同意按照该环境影响报告书所列地点、内容、生产工艺、产品方案及环境保护对策措施进行建设。未经审批，不得擅自扩大建设规模和改变建设内容。

三、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）强化水污染防治措施。生产废水主要有涂装车间的脱脂废水（液）、表调磷化废水（液）、电泳废水（液）、喷漆废水，检测调试车间的淋雨试验废水，机加工车间的废乳化液、废淬火液，冲压和装配车间清洗废水，铆焊车间、前桥装配车间清洗机废液，以及厂区保洁废水、办公生活污水等。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则，设计、建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。车身车架涂装车间的表调废液与磷化废液、废水设单独收集处理系统，镍满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1浓度限值后尽量回用于生产。其他各类废液和喷漆废水均设收集预处理系统。各类生产废水经过预处理后，与经油水分离器预处理的食堂废水、经化粪池预处理的办公生活污水等一并进入厂区污水处理站生化处理，达标后的废水部分再经深度处理后回用于绿化、冲厕、生产，其余经污水管网排入中派污水处理厂集中处理。

厂区设置1个规范化排污口。安装污水水量自动计量装置和污染在线监测装置，并与环保部门联网。

（二）严格落实大气污染防治措施。厂区产生的工艺废气主要为焊装车间、车架冲压车间、铆焊车间产生的焊接烟尘，涂装车间的有机废气，总装车间、检测调试车间、底盘检测产生的汽车尾气及职工食堂排放的油烟等。

车身涂装车间：B1B2面漆喷漆废气采用文氏喷漆室去除漆雾；罩光漆喷漆室废气经文氏喷漆室除漆雾后，与流平废气一同进入沸石转轮吸附浓缩和焚烧净化装置；调漆间废气经活性碳吸附处理。以上废气分别收集处理后由1根40米高排气筒达标排放。

骏铃、帅铃面漆烘干及电泳烘干室有机废气经燃烧后，分别通过3根20米高排气简达标排放；骏铃、帅铃色漆热闪干热风炉天然气燃烧废气，分别通过2根25米高排气简排放；补漆间漆雾经过滤棉去除、有机废气经活性碳吸附后，分别通过2根15米高排气简达标排放。骏铃、帅铃总装车间整车下线、检测调试车间检测线、底盘调试尾气设自动尾气收集系统，尾气分别经7根15米高排气简达标排放。车架涂装车间电泳烘干室有机废气经燃烧净化后，通过20米高排气简达标排放；前桥涂装车间喷漆室废气经漆雾净化后由2根15米高排气简达标排放，面漆烘干有机废气燃烧净化后经2根15米高排气简达标排放，水分烘千热风炉天然气燃烧废气经2根15米高排气简达标排放；车身焊装车间、车架冲压车间焊接烟尘和废气经焊接烟尘净化机及除尘房除尘后，引至车间换风系统排放；车架铆焊车间设4座密闭除尘房，废气经滤简除尘后通过12根15米高排气简达标排放。锅炉房4台燃气热水锅炉废气经4根15米高排气简达标排放。食堂必须使用清洁能源，产生的油烟废气经国家认证的油烟净化裝置处理后高空达标排放。

据报告书测算，该项目各涂装车间须设300米卫生防护距离。建没单位应告知当地政府，此范围内不得建设住宅、学校、医院等环境保护目标。

（三）强化噪声污染控制措施。按照清洁生产要求，选用低噪声、振动小的生产设备，优化厂区平面布置，落实减振、隔声、降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）固体废弃物应分类管理和妥善处理处置。加强各类危险废物储存、运输和处置的全过程环境管理，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设和管理危险废物暂存库，落实危险废物转移联单制度。漆渣、废漆桶、磷化渣、废溶液、废活性炭、废机油、废树脂、废含油手套抹布等属危险废物，须委托有危废处置资质的单位妥善处置；金属废料、废铁屑等一般固体废物回收利用；办公生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（五）严格按照有关设计规范和技术规定，做好涂装车间地面、污水处理池及管网、事故水池、危化品库和危险废物暂存库、加油站等防腐防渗处理；车身车架涂装车间设置围堰，前桥涂装车间、供油站设收集地沟，防止地下水污染。建设容积足够的事故池，事故废水经处理后回用于生产。

（六）落实组织机构和责任部门，加强非正常工况污染物排放和污染事故防范，制定详实的环境事故应急预案。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按报告书相关要求落实到工程设计中。

（七）加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。按照《合肥市扬尘污染防治管理办法》要求，采取物料密闭运输、施工现场围档、料场遮挡、道路硬化、晴天洒水作业、大风天气停止作业、废弃物及时清运、渣土车出场冲洗等措施抑制扬尘污染。施工产生的泥浆水经沉淀后回用，堆泥干化后妥善填埋处置。施工期生活污水经化粪池、油水分离器预处理至中派污水处理厂接管标准后，进入该污水处理厂深度处理。合理安排施工时间、设置产噪设施位置，因工艺需要确衢在噪声敏感点附近施工时，应设置临时隔声屏障。夜间避开产噪设备施工，减缓施工噪声影响。

四、工程实施过程中应严格执行环保“三同时”制度，即污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。工程竣工后应及时向我局申请验收，验收合格方可正式生产。合肥市肥西县环保局负责该项目的环保“三同时”监察工作。

五、环评执行标准按照我局出具的环建标[2014]132号环评执行标准确认函相关内容执行。主要污染物排放总量按我局核定表要求执行。

## 2.4其他相关文件

（1）关于“安徽江淮汽车股份有限公司新港高端轻卡项目”备案的批复（安徽省发展和改革委员会，皖发改产业函[2014]1268号，2014.12.26）；

（2）关于同意变更“安徽江淮汽车股份有限公司新港高端轻卡基地项目”备案有关内容的复函（安徽省发展和改革委员会，皖发改产业函[2015]660号，2015.9.10）；

（3）关于“安徽江淮汽车股份有限公司高端及纯电动轻卡建设项目”环境影响评价执行标准的确认函（合肥市环境保护局，环建标[2014]132号，2014.11.24）；

（4）关于“安徽江淮汽车股份有限公司高端及纯电动轻卡建设项目”水土保持方案报告书的批复（安徽省水利厅，皖水保函[2015]432号，2015.1.17）；

（5）关于“肥西县桃花工业园新港南区规划环境影响报告书”的审查意见（合肥市环境保护局，环建审[2015]106号，2015.4.13）；

（6）《安徽江淮汽车股份有限公司高端及纯电动轻卡建设项目环境影响报告书》（机械工业第四设计研究院有限公司，2015.9）；

（7）关于“安徽江淮汽车股份有限公司高端及纯电动轻卡建设项目”环境影响报告书的批复（合肥市环境保护局，环建审[2015]331号，2015.9.28）；

（8）安徽江淮汽车集团股份有限公司“高端及纯电动轻卡建设项目”竣工环境保护验收监测委托书（安徽工和环境监测有限责任公司，2018.7）。

# 3项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

（1）地址位置

本项目位于合肥市肥西县桃花工业园新港南区，北临规划派河大道，隔派河为合肥经济开发区，东为莲花路、西邻规划檀香路，南接深圳路。项目占地面积92.776公顷（折合1391.64亩），包括轻卡生产区以及高环占地，不包括厂区内预留用地。项目地理位置如图3.1-1所示。

图3.1-1  项目地理位置图

根据环评及批复文件要求，本项目设置卫生防护距离为各涂装车间外沿边界300米、焊装车间及车架冲压车间外沿边界100米。根据现场调研及核查可知，本项目各涂装车间外沿边界300米、焊装车间及车架冲压车间外沿边界100米卫生防护距离包络线全部位于厂区范围内（见附图1），厂区周边均为农田或空地，该范围内无居民区等环境敏感目标，且无规划的居住用地，可满足卫生防护距离的要求。

（2）平面布置

本项目总平面布置如图3.1-2所示。高环平面布置如附图2所示。

## 3.2建设内容

（1）工程建设内容

本项目主要工程建设内容如表3.2-1所示。

图3.1-2  项目总平面布置图

表3.2-1  项目工程建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 主要生产任务 | 环评中建设内容及规模（年） | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 冲压车间 | 承担轻卡驾驶室的大中型冲压件的备料、冲压成型、质量检验和成品储存、发放任务 | 位于冲焊联合厂房，建设压力机及机模维修设备，10万套冲压件 | 位于冲焊联合厂房，建设压力机及机模维修设备，10万套冲压件 |
|  | 焊装车间 | 承担轻卡驾驶室的分总成、总成焊接，以及车门等外附件的安装、调整、修磨、检查等工作 | 位于冲焊联合厂房，建设点焊机、焊接机器人、CO2半自动焊机等，10万台驾驶室总成 | 位于冲焊联合厂房，建设点焊机、焊接机器人、CO2半自动焊机等，10万台驾驶室总成 |
|  | 车身涂装车间 | 承担轻卡驾驶室的前处理、阴极电泳底漆、焊缝密封、放隔热防震垫、底涂、面漆、烘干、返修、精饰、检查等工作，并完成油漆材料及产品的检验工作 | 建设前处理电泳线、电泳烘干设备、喷漆线、热闪干设备、面漆烘干设备等，10万台驾驶室 | 建设前处理电泳线、电泳烘干设备、喷漆线、热闪干设备、面漆烘干设备等，10万台驾驶室 |
|  | 骏铃总装车间 | 承担骏铃及纯电动轻卡的驾驶室分装、动力总成分装（发动机或电机）、内饰、底盘装配、总装配、调试及返修等 | 建设2条装配线，4.5万辆骏铃、1.5万辆纯电动轻卡 | 建设2条装配线，年装配4.5万辆骏铃、1.5万辆纯电动轻卡 |
|  | 骏铃调试大棚 | 对骏铃总装车间下线的整车（骏铃及纯电动轻卡）进行调试 | 4.5万辆骏铃、1.5万辆纯电动轻卡 | 年调试4.5万辆骏铃、1.5万辆纯电动轻卡 |
|  | 骏铃检测调试车间 | 对骏铃及纯电动轻卡进行检测调试 | 3条检测线，4.5万辆骏铃、1.5万辆纯电动轻卡 | 3条检测线，年检测4.5万辆骏铃、1.5万辆纯电动轻卡 |
|  | 帅铃总装车间 | 担帅铃及纯电动轻卡的驾驶室分装、动力总成分装（发动机或电机）、内饰、底盘装配、总装配、调试及返修等 | 2条装配线，3万辆帅铃、1万辆纯电动轻卡 | 2条装配线，年装配3万辆帅铃、1万辆纯电动轻卡 |
|  | 帅铃调试大棚 | 对帅铃总装车间下线的整车（骏铃帅铃及纯电动轻卡）进行调试 | 3万辆帅铃、1万辆纯电动轻卡 | 年调试3万辆帅铃、1万辆纯电动轻卡 |
|  | 帅铃检测调试车间 | 对帅铃及纯电动轻卡进行检测调试 | 2条检测线，3万辆帅铃、1万辆纯电动轻卡 | 2条检测线，年检测3万辆帅铃、1万辆纯电动轻卡 |
|  | 装箱车间 | 车箱与整车合装 | 装配输送线、货箱分装线各2条，单班7万辆 | 装配输送线、货箱分装线各2条，年单班合装7万辆 |
|  | 入库大棚 | 负责整车的入库和检验 | 整车10万辆 | 年入库和检验整车10万辆 |
|  | 车架冲压车间 | 负责车架冲压生产任务 | 压力机、等离子切割机、剪板机、数控冲等，10万辆轻卡、3万辆专用车车架冲压件 | 压力机、等离子切割机、剪板机、数控冲等，年生产10万辆轻卡、3万辆专用车车架冲压件 |
|  | 车架铆焊车间 | 负责车架铆焊生产任务 | 12条铆焊线，10万辆轻卡、3万辆专用车底盘车架总成 | 12条铆焊线，年生产10万辆轻卡、3万辆专用车底盘车架总成 |
|  | 车架涂装车间 | 负责车架涂装生产任务 | 前处理电泳线、电泳烘干、悬挂输送系统、滑撬输送系统，10万辆轻卡、3万辆专用车底盘车架 | 前处理电泳线、电泳烘干、悬挂输送系统、滑撬输送系统，年生产10万辆轻卡、3万辆专用车底盘车架 |
|  | 前桥机加工车间 | 负责前桥机加工生产任务 | 加工中心、加工专机、铣床、钻床、镗床等，10万辆轻卡、3万套专用车底盘前桥 | 加工中心、加工专机、铣床、钻床、镗床等，年加工生产10万辆轻卡、3万套专用车底盘前桥 |
|  | 前桥装配车间 | 负责前桥装配生产任务 | 板式输送链及悬挂输送链、清洗机、气动拧紧工具、加注机等，10万辆轻卡、3万套专用车底盘前桥 | 板式输送链及悬挂输送链、清洗机、气动拧紧工具、加注机等，年装配10万辆轻卡、3万套专用车底盘前桥 |
|  | 前桥涂装车间 | 负责前桥涂装生产任务 | 前处理线、烘干设备、喷漆线等，10万辆轻卡、3万套专用车底盘前桥 | 前处理线、烘干设备、喷漆线等，年涂装10万辆轻卡、3万套专用车底盘前桥 |
|  | 底盘车间 | 负责底盘生产任务 | 2条底盘装配线、1条发动机—变速箱分装线，3万辆专用车底盘 | 1条底盘装配线、1条发动机—变速箱分装线，年生产3万辆专用车底盘 |
|  | 底盘检测车间 | 负责底盘检测生产任务 | 四轮定位仪，3万辆专用车底盘检测 | 四轮定位仪，年检测3万辆专用车底盘 |
|  | 底盘调试棚 | 负责底盘调试生产任务 | 3万辆专用车底盘检测 | 年检测3万辆专用车底盘 |
|  | 检测中心工模具车间 | 工模具维保、检测任务 | / | 位于厂区西侧 |
| 辅助工程 | 底盘发运办公室 | 负责底盘发运任务 | 办公 | 办公及物流 |
|  | 试制中心 | 负责轻卡、客车底盘试制任务 | 部分零部件的试制，无喷漆 | 部分零部件的试制，无喷漆 |
|  | 骏铃试车跑道 | 对装配后的骏铃、纯电动轻卡整车进行路试 | 扭曲路、卵石路、搓板路等，4.5万辆骏铃、1.5万辆纯电动轻卡 | 扭曲路、卵石路、搓板路等，年试车4.5万辆骏铃、1.5万辆纯电动轻卡 |
|  | 帅铃试车跑道 | 对装配后的帅铃、纯电动轻卡整车进行路试 | 3万辆帅铃、1万辆纯电动轻卡 | 年试车3万辆帅铃、1万辆纯电动轻卡 |
|  | 高环 | 进行研发车辆可靠性能试验及耐久性能试验 | 三车道高环跑道，长度5171m | 三车道高环跑道，长度5171m |
|  | 试验场加油站 | 服务高环跑道测试车辆的汽油、柴油加注 | / | 未建设 |
|  | 高环综合服务区 | 维修、办公、配载、库房、员工休息 | / | 未建设 |
|  | 就餐中心 | 负责饮食制作及供应 | / | 设置一个就餐中心，位于焊装车间南侧 |
|  | 管理中心 | 生产管理人员办公室会议室 | / | 位于车身涂装车间南侧 |
| 储运工程 | 油漆、涂料等化学品厂内贮存 | 满足各涂装车间正常生产要求 | / | 满足各涂装车间正常生产要求 |
|  | 骏铃总装车间供油站 | 用于骏铃总装车间骏铃车型柴油、机油、防冻液油液加注 | 柴油罐2×10m3，机油罐10m3，防冻液罐10m3，满足4.5万辆骏铃油液加注 | 柴油罐2×10m3，机油罐10m3，防冻液罐10m3，满足4.5万辆骏铃油液加注 |
|  | 帅铃总装车间供油站 | 用于帅铃总装车间帅铃车型柴油、机油、防冻液油液加注 | 柴油罐2×10m3，机油罐10m3，防冻液罐10m3，满足3万辆帅铃油液加注 | 柴油罐2×10m3，机油罐10m3，防冻液罐10m3，满足3万辆帅铃油液加注 |
|  | 底盘车间供油站 | 用于底盘车间油液加注 | 柴油罐10m3，机油罐5m3，防冻液罐5m3，齿轮油10m3，满足3万辆底盘加注 | 柴油罐10m3，机油罐5m3，防冻液罐5m3，齿轮油10m3，满足3万辆底盘油液加注 |
|  | 试验场加油站储罐 | 用于试验车辆汽柴油加注 | 柴油罐2×10m3，汽油罐2×10m3 | 试验场已重新立项审批，不在本次验收范围内 |
|  | 车架铆焊车间保护气贮存 | 用于车架铆焊车间附房 | 液氩罐16m3，液CO2罐10m3 | 液氩罐16m3，液CO2罐10m3 |
| 公用工程 | 纯水制备 | 用于车身、车架、前桥涂装车间工艺纯水，设于各车间内 | 过滤器、双级反渗透装置等 | 各车间工艺纯水制备安装过滤器、双级反渗透装置等 |
|  | 循环冷却水系统 | 设冲压焊接、涂装制冷站、涂装空压站、综合站房空压站循环冷却水系统 | 冷却塔、离心泵等 | 循环冷却水系统 |
|  | 锅炉房 | 向车身、车架、前桥涂装车间提供热源（间接加热） | 4台4.2MW燃气热水锅炉 | 3台4.2MW燃气热水锅炉，设置于综合站房 |
|  | 制冷站 | 车身、车架、前桥涂装车间提供冷源 | 冷水机组 | 冷水机组满足生产需求 |
|  | 空压站 | 为总装、涂装车间提供用气需求 | 空压机、干燥机、储罐等 | 空压机、干燥机、储罐满足生产需求 |
|  | 降压站 | 对全厂提供生产和生活上所需的用电 | 变压器 | 变压器位于厂区东南侧，骏铃试车跑道西侧 |
| 环保工程 | 焊装车间废气治理 | CO2焊机：单机焊接烟尘净化机处理后进入车间强制通风系统排放 | 单机焊接烟尘净化机 | 焊接烟尘经单机焊接烟尘净化机处理后进入车间强制通风系统排放 |
|  | 车身涂装车间废气治理 | 电泳烘干废气：直接燃烧+20m排气筒 | TNV装置、排气筒 | 电泳烘干废气经TNV装置处理后，经一根20米高排气筒排放，供热天然气燃烧烟气经一根20米高排气筒排放 |
|  |  | B1B2面漆喷漆室废气：经漆雾废气净化系统处理，废气由涂装车间40m烟囱排放 | 送风净化、循环水设施、烟囱 | B1B2面漆喷漆废气采用文氏喷漆室去除漆雾后经涂装车间40m烟囱排放 |
|  |  | 罩光漆喷漆室、流平室废气：喷漆室废气经漆雾净化系统处理，与流平室废气进入有机废气处理系统（沸石转轮吸附+焚烧装置），利用涂装车间40m烟囱排放 | 送风净化、循环水设施等系统、沸石转轮、风机、RTO直接燃烧装置、烟囱 | 罩光漆喷漆室废气经文氏喷漆室除漆雾后，与流平废气一同进入沸石转轮吸附浓缩和焚烧净化装置；以上废气分别收集处理后由1根40米高排气筒排放 |
|  |  | 骏铃面涂烘干室废气：直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | TNV装置、排气筒 | 骏铃面涂烘干室废气经TNV装置处理后由一根20米高排气筒排放，烘干室设有胶烘干工序，使用热风炉加热，天然气燃烧烟气经20米高排气筒排放，工艺废气经20米高排气筒排放 |
|  |  | 帅铃面涂烘干室废气：直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | TNV装置、排气筒 | 帅铃面涂烘干室废气经TNV装置处理后由一根20米高排气筒排放，烘干室设有胶烘干工序，使用热风炉加热，天然气燃烧烟气经20米高排气筒排放，工艺废气经20米高排气筒排放 |
|  |  | 骏铃帅铃热闪干热风炉废气：废气收集系统+25m排气筒 | 收集系统、排气筒，2套 | 骏铃、帅铃热闪干分别使用两套热风炉加热，天然气燃烧烟气经25米高排气筒排放（共四根），骏铃、帅铃热闪干废气分别经一根25米高排气筒排放（共两根） |
|  |  | 调漆间废气：活性炭吸附后由涂装车间40m烟囱排放 | 活性炭吸附装置 | 与环评内容一致 |
|  |  | 补漆间废气：干式补漆间过滤棉漆雾过滤+活性炭吸附，废气汇总后由2根15m烟囱排放 | 干式补漆间，活性炭吸附装置（5套，每个补漆间1套） | 干式补漆间废气经过滤棉+活性炭吸附装置（5套，每个补漆间1套）处理后，经15米高排气筒排放（每套处理装置各一根） |
|  | 骏铃总装车间废气治理 | 下线处尾气抽排系统+15m排气筒 | 抽排系统、排气筒，2套 | 与环评内容一致 |
|  | 骏铃检测调试车间废气治理 | 下线处尾气抽排系统+15m排气筒 | 抽排系统、排气筒 | 骏铃检测调试车间空旷，汽车尾气呈无组织排放至室外 |
|  | 帅铃总装车间废气治理 | 下线处尾气抽排系统+15m排气筒 | 抽排系统、排气筒，2套 | 与环评内容一致 |
|  | 帅铃检测调试车间废气治理 | 下线处尾气抽排系统+15m排气筒 | 抽排系统、排气筒 | 帅铃检测调试车间空旷，汽车尾气呈无组织排放至室外 |
|  | 车架冲压车间废气治理 | CO2焊机废气：单机焊接烟尘净化机处理后进入车间强制通风系统排放 | 单机焊接烟尘净化机 | 与环评内容一致 |
|  | 车架铆焊车间废气治理 | CO2焊机废气：密闭除尘房+滤筒除尘器+15m排气筒（每座除尘房设3根15m排气筒） | 密闭除尘房、滤筒除尘器、排气筒，12套除尘系统 | CO2焊机废气在密闭除尘房中收集后经滤筒除尘器处理，每座除尘房设1根15米高排气筒（共四座除尘房，四根排气筒） |
|  | 车架涂装车间废气治理 | 电泳烘干废气：直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | TNV装置、排气筒 | 电泳烘干废气经TNV装置处理后由一根20米高排气筒排放，车架涂装车间设调漆室和补漆室，有机废气经各自活性炭吸附装置处理后分别经一根20米高排气筒排放（共两根） |
|  | 前桥涂装车间废气治理 | 喷漆室废气：废气经漆雾净化系统处理+15m排气筒 | 送风净化、排气筒与循环水设施等系统，2套 | 喷漆室和流平室废气经水幕除尘装置处理后分别经一根15米高排气筒排放（共两根） |
|  |  | 烘干室废气：直接燃烧装置（TNV）+15m排气筒 | TNV装置、排气筒，2套 | 与环评内容一致 |
|  |  | 水分烘干热风炉废气：废气收集系统+15m排气筒 | 废气收集系统、排气筒，2套 | 水分烘干热风炉废气由一根15米高排气筒排放 |
|  | 磷化废水（液）处理系统 | 磷化废液预处理系统 | 磷化废液池、间歇反应槽，8m3/班 | 与环评内容一致 |
|  |  | 磷化废水预处理系统 | （磷化废水池、混凝反应槽、斜管沉淀槽、pH反调槽、监测槽），25m3/h | 与环评内容一致 |
|  |  | 磷化污泥处理系统 | 浓缩池、压滤机 | 与环评内容一致 |
|  |  | 废水回用系统 | 至车身、车架涂装车间前处理脱脂后水洗工序回用管道 | 与环评内容一致 |
|  | 厂区污水处理站 | 含油废液预处理系统 | 含油废液池、竖流沉淀槽、无机陶瓷膜过滤器，0.5m3/h | 与环评内容一致 |
|  |  | 脱脂废液预处理系统 | 脱脂废液池、混凝反应槽、斜板沉淀槽、气浮净水器，3m3/h | 与环评内容一致 |
|  |  | 电泳废液、喷漆废水预处理系统 | 电泳废液池、喷漆废水池、间歇反应槽，20m3/班 | 与环评内容一致 |
|  |  | 涂装生产废水处理系统 | 涂装废水池、混凝反应槽、斜板沉淀槽、pH反调槽，70m3/h | 与环评内容一致 |
|  |  | 生化处理系统 | 集水池、混合废水池、SBR池、管道混合器、砂滤器，120m3/h | 与环评内容一致 |
|  |  | 回用水处理系统 | 接触氧化池、斜板沉淀池、中间水池、砂滤器、管道混合器、清水池，25m3/h | 与环评内容一致 |
|  |  | 物化污泥处理系统 | 污泥浓缩池、压滤机 | 与环评内容一致 |
|  |  | 生化污泥处理系统 | 污泥浓缩池、压滤机 | 与环评内容一致 |
|  |  | 废水总排口在线监测 | 在线监测设备 | 与环评内容一致 |
|  | 地下水防护措施 | 车身、车架、前桥涂装车间地面、加油站供油站等油罐区、污水处理站、危废暂存库房等做防渗防腐层 | 地面防渗防腐层 | 车身、车架、前桥涂装车间地面、加油站供油站等油罐区、污水处理站、危废暂存库房等做好防渗防腐层 |
|  |  | 车身涂装车间围堰 | 前处理围堰尺寸178×7×0.15m，输调漆间均为下沉式设计，整体比室外地面标高低0.2m，可以保证涂料无法溢出 | 前处理围堰尺寸178×7×0.15m，输调漆间均为下沉式，整体比室外地面标高低0.2m |
|  |  | 车架涂装车间围堰 | 前处理围堰尺寸35×13×0.15m | 前处理围堰尺寸35×13×0.15m |
|  |  | 前桥涂装车间收集地沟 | 涂装区设收集地沟：轻卡前桥涂装区58×0.3×0.3m，专用车前桥涂装区40×0.3×0.3m，输调漆间沿房间内墙设0.3m宽，0.2m深收集地沟，总长49m | 涂装区设收集地沟：轻卡前桥涂装区58×0.3×0.3m，专用车前桥涂装区40×0.3×0.3m，输调漆间沿房间内墙设0.3m宽，0.2m深收集地沟，总长49m |
|  |  | 骏铃、帅铃总装供油站、底盘车间供油站、试验场加油站等围堰设置情况 | 4座围堰（尺寸均为12×11.2×2m），设集油地沟 | 共设4座围堰（尺寸均为12×11.2×2m），设集油地沟 |
|  |  | 厂区设3座地下水监测井 | / | 厂区已设2座地下水监测井 |
|  | 噪声治理措施 | 选用低噪设备、设置减振基础、采取消声隔声措施等 | / | 选用低噪设备，高噪声设备设置减振基础、采取消声隔声措施等 |
|  | 固废污染防治措施 | 冲压车间废料输送系统 | / | 冲压车间废料输送系统 |
|  |  | 综合站房内设危废暂存仓库 | 暂存仓库，200m2 | 在综合站房内设危废暂存仓库，占地面积200m2，已做好防渗防腐措施 |
|  | 风险防范 | 厂区污水站内设事故水池 | 事故池，500m3 | 位于厂区污水站内，容积500m3 |
|  |  | 消防废水收集处理设施：利用厂区雨水管网收集消防废水，在厂区雨水排口前设闸阀及排水泵，将消防废水排入900m3消防废水收集池内 | 闸阀、排水泵、900m3消防废水收集池 | 位于厂区南侧，设置900m3消防废水收集池 |
|  |  | 各车间、辅房、供油站等灭火器 | / | 各车间、辅房、供油站设置灭火装置 |
|  |  | 涂装车间、供油站、加油站、输调漆间报警装置 | / | 各涂装车间、供油站、加油站、输调漆间安装报警装置 |

（2）项目产品方案

本项目生产规模及方案如表3.2-2所示。

表3.2-2  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 环评中生产规模 | 实际生产规模 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻卡骏铃 | 4.5 | 4.5 | 万辆/年 |
| 2 | 轻卡帅铃 | 3 | 3 | 万辆/年 |
| 3 | 轻卡纯电动轻卡iCEV | 1 | 1 | 万辆/年 |
| 4 | 轻卡纯电动轻卡iCEVS | 1.5 | 1.5 | 万辆/年 |
| 5 | 专用车底盘车架总成 | 3 | 3 | 万台/年 |

（3）主要生产设备使用情况

本项目主要生产设备使用情况如表3.2-3所示。

表3.2-3  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 环评中数量（台套） |  | 实际使用数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新增 | 原有 |  |
| 一 | 冲压车间 |  |  |  |  |
| 1 | 多连杆机械压力机 | 1600t | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 闭式四点机械压力机 | 800t/600t/1000t | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 自动化系统 | 非标设备 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 模具清洗机 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 5 | 打包机 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 6 | 研配压力机 | 200t | 1 | / | 1 |
| 7 | 废料线 | 100m | 1 | / | 1 |
| 8 | 桥式起重机 | 40t/12t、20t/5t、5t | 7 | / | 7 |
| 二 | 焊装车间 |  |  |  |  |
| 9 | 悬挂点焊机 | 160KVA、200KVA | 140 | 86 | 226 |
| 10 | 焊接机器人系统 | 110KV+13 | 87 | 14 | 101 |
| 11 | CO2半自动焊机 | 200A | 7 | 3 | 10 |
| 12 | 车门包边压力机 | 315T | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 涂胶泵 | 55加仑 | 2 | / | 2 |
| 14 | 打胶机 | K65：1 | / | 4 | 4 |
| 15 | 打码机 | 非标设备 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 钣金修复机 | JLK8.5、WB-9900 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 三坐标测量机 | Toro Status 40.16.25 | / | 1 | 1 |
| 18 | 工位器具及输送设备 | 非标设备 | 29 | / | 29 |
| 三 | 涂装车间 |  |  |  |  |
| 19 | 前处理电泳线 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 20 | 电泳烘干设备 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 21 | 电泳打磨线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 22 | 涂胶线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 23 | 胶烘干设备 | / | 2 | / | 2 |
| 24 | 喷漆线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 25 | 热闪干设备 | / | 2 | / | 2 |
| 26 | 面漆烘干设备 | / | 2 | / | 2 |
| 27 | 检查精修线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 28 | 喷涂机器人 | / | 1 | / | 1 |
| 29 | 供胶供漆系统 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 30 | 悬挂输送系统 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 31 | 滑撬输送系统 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 四 | 骏铃总装车间 |  |  |  |  |
| 32 | 总装线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 33 | 底盘预装线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 34 | 后桥分装台 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 35 | 前桥分装台 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 36 | 发动机-变速箱分装线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 37 | 驾驶室内饰线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 38 | 车门分装线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 39 | 工艺吊架系统 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 40 | 起重输送设备 | Q=2t Lk=10m H=6m为主 | 70 | / | 70 |
| 41 | 车架打号机 | 气动打码 | / | 2 | 2 |
| 42 | 车桥螺栓组合拧紧机 | 4轴 | / | 4 | 4 |
| 43 | 车架翻转机 | 非标设备 | / | 2 | 2 |
| 44 | 发动机油加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 45 | 变速箱油加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 46 | 后桥油加注机 | 非标设备 | / | 2 | 2 |
| 47 | 动力转向液真空加油机 | / | / | 2 | 2 |
| 48 | 柴油加注机 | 非标设备 | / | 2 | 2 |
| 49 | 冷却液真空加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 50 | 制动液真空加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 51 | 冷媒真空加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 52 | 铭牌打号机 | 激光打码 | / | 2 | 2 |
| 五 | 骏铃检测调试车间 |  |  |  |  |
| 53 | 淋雨试验室 | 非标设备 | 3 | / | 3 |
| 54 | 灯光检测仪 | NHD-6108 | 3 | / | 3 |
| 55 | 制动试验台 | BT-1000EFL | 3 | / | 3 |
| 56 | 轴重试验台 | WT-1000A | 3 | / | 3 |
| 57 | 车速表试验台 | SMT-1000A | 3 | / | 3 |
| 58 | 侧滑试验台 | ASS-1000FS | 3 | / | 3 |
| 59 | 声级计 | HY-104A | 3 | / | 3 |
| 60 | 烟度计 | MQY-200 | 3 | / | 3 |
| 61 | 前轮转角 | ZJT-1000A | 3 | / | 3 |
| 六 | 帅铃总装车间 |  |  |  |  |
| 62 | 总装线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 63 | 底盘预装线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 64 | 后桥分装台 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 65 | 前桥分装台 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 66 | 发动机-变速箱分装线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 67 | 驾驶室内饰线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 68 | 车门分装线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 69 | 工艺吊架系统 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 70 | 起重运输设备 | Q=2t Lk=10m H=6m | 70 | / | 70 |
| 71 | 车架打号机 | 气动打码 | / | 2 | 2 |
| 72 | 车桥螺栓组合拧紧机 | 4轴 | / | 4 | 4 |
| 73 | 车架翻转机 | 非标设备 | / | 2 | 2 |
| 74 | 发动机油加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 75 | 变速箱油加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 76 | 后桥油加注机 | 非标设备 | / | 2 | 2 |
| 77 | 动力转向液真空加油机 | / | / | 2 | 2 |
| 78 | 柴油加注机 | 非标设备 | / | 2 | 2 |
| 79 | 冷却液真空加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 80 | 制动液真空加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 81 | 冷媒真空加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 82 | 铭牌打号机 | 激光打码 | / | 2 | 2 |
| 七 | 帅铃检测调试车间 |  |  |  |  |
| 83 | 淋雨试验室 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 84 | 灯光检测仪 | NHD-6108 | 2 | / | 2 |
| 85 | 制动试验台 | BT-1000EFL | 2 | / | 2 |
| 86 | 轴重试验台 | WT-1000A | 2 | / | 2 |
| 87 | 车速表试验台 | SMT-1000A | 2 | / | 2 |
| 88 | 侧滑试验台 | ASS-1000FS | 2 | / | 2 |
| 89 | 声级计 | HY-104A | 2 | / | 2 |
| 90 | 烟度计 | MQY-200 | 2 | / | 2 |
| 91 | 前轮转角 | ZJT-1000A | 2 | / | 2 |
| 八 | 装箱车间 |  |  |  |  |
| 92 | 装配输送线(板链） | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 93 | 货厢分装线(辊道） | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 94 | 起重运输设备 | Q=5t Lk=25m H=6m | 6 | / | 6 |
| 九 | 车架冲压车间 |  |  |  |  |
| 95 | 压力机 | 3000t、4000t、6000t | / | 3 | 3 |
| 96 | 模具清洗机 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 97 | 等离子切割机 | EXA-4500 | / | 1 | 1 |
| 98 | 剪板机 | 4m、7m、8m、12m | / | 3 | 3 |
| 99 | 数控冲 | SPTB120-12 STPP-8010 STPK120-12 COMPC16012 Comp20012 PAL-115型CNC | / | 6 | 6 |
| 100 | 摇臂钻 | Z3050×16 | / | 16 | 16 |
| 101 | 起重运输设备 | 10T、16T、50/20T、80/20T | 8 | 9 | 17 |
| 102 | CO2焊机 | ZX7-315 | / | 3 | 3 |
| 十 | 车架铆焊车间 |  |  |  |  |
| 103 | 液压铆接机 | 公称铆接力500KN | 14 | / | 14 |
| 104 | 纵梁清洗机 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 105 | 电动平板车 | 非标设备 | 2 | 3 | 5 |
| 106 | 液压铆接机 | AX-63、AX-30 | / | 73 | 73 |
| 107 | 摇臂钻床 | Z3725 | / | 14 | 14 |
| 108 | 车架铆接线 | 1061、6700、6782、6601、1048、1045、1042、1040、N721窄体、N721宽体、1020、6705 | / | 12 | 12 |
| 109 | 起重输送设备 | 3T、5T | 16 | 38 | 54 |
| 110 | CO2焊机 | XC-350、林肯355、 POWERPLUS350、NBC350 | / | 54 | 54 |
| 十一 | 车架涂装车间 |  |  |  |  |
| 111 | 前处理电泳线 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 112 | 电泳烘干设备 | / | 1 | / | 1 |
| 113 | 悬挂输送系统 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 114 | 滑橇输送系统 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 十二 | 前桥机加工车间 |  |  |  |  |
| 115 | 前轴加工线 | 立式双头组合机床 | 9 | 6 | 15 |
| 116 | 转向节加工线 | 1200×500单工作台，BT50刀柄，6000rpm | 5 | 3 | 8 |
| 117 | 直弯臂加工线 | 500×430双工作台，BT40刀柄，6000rpm | 3 | 2 | 5 |
| 118 | 合件加工线 | 500×500双工作台，BT40刀柄，6000rpm | 4 | 5 | 9 |
| 119 | 铣床 | R1-A φ125×750端面外圆磨 | 2 | / | 2 |
| 120 | 三坐标测量机 | CK7815 | 2 | / | 2 |
| 十三 | 前桥装配车间 |  |  |  |  |
| 121 | 上线清洗 | 通过板链式，漂洗、清洗、清洁吹气、热风烘干 | 2 | / | 2 |
| 122 | 板式输送链及悬挂输送链 | 非标，悬挂链PX100 | 2 | / | 2 |
| 123 | 装配线气动拧紧工具 | ETPDS9-600-20S | 2 | 2 | 4 |
| 124 | 油脂加注机 | 50：1 Fire-Ball | 4 | / | 4 |
| 125 | 线外轴承油脂加注装置 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 126 | 合件上线清洗 | 通过悬链式，漂洗、清洗、清洁吹气、热风烘干 | 2 | / | 2 |
| 127 | 打标机 | JPC-Q11090TP | / | 2 | 2 |
| 十四 | 前桥涂装车间 |  |  |  |  |
| 128 | 前处理线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 129 | 水分烘干设备 | / | 2 | / | 2 |
| 130 | 喷漆线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 131 | 面漆烘干设备 | / | 2 | / | 2 |
| 132 | 悬挂输送系统 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 133 | 喷涂机器人 | / | 4 | / | 4 |
| 十五 | 底盘车间 |  |  |  |  |
| 134 | 底盘线 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 135 | 车架预装线 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 136 | 后桥分装台 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 137 | 前桥分装台 | 非标设备 | 2 | / | 2 |
| 138 | 发动机-变速箱分装线 | 非标设备 | 1 | / | 1 |
| 139 | 起重运输设备 | Q=2t Lk=10m H=6m | 56 | / | 56 |
| 140 | 车架打号机 | 气动打码 | / | 2 | 2 |
| 141 | 车桥螺栓组合拧紧机 | 4轴 | / | 4 | 4 |
| 142 | 车架翻转机 | 非标设备 | / | 2 | 2 |
| 143 | 发动机油加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 144 | 变速箱油加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 145 | 后桥油加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 146 | 动力转向液真空加油机 | / | / | 2 | 2 |
| 147 | 柴油加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 148 | 冷却液真空加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 149 | 制动液真空加注机 | / | / | 2 | 2 |
| 150 | 铭牌打号机 | 激光打码 | / | 2 | 2 |
| 十六 | 底盘检测车间 |  |  |  |  |
| 151 | 四轮定位仪 | ASS-1000FS | 1 | / | 1 |
| 十七 | 试验场加油站 |  |  |  |  |
| 152 | 汽油加注机 | / | 2 | / | 2 |
| 153 | 柴油加注机 | / | 2 | / | 2 |
| 154 | 充电桩 | / | 2 | / | 2 |

（4）公用工程

供电工程

厂区内新建110kV降压站一座，采用两个20000kVA主变。厂内配电电压等级为10kV，厂区10kV高压供电采用电缆线路，电缆均直埋敷设，线路密集处采用排管。

供水工程

给水及消防水源均为城市自来水，目前给水管网已接至厂区周边市政道路，再接入厂区二根DN350给水管，进入厂区后设倒流防止器和总水表计量，供厂区生产、生活及室外消火栓给水供水流量及压力需要。中水从厂区污水处理站中水管网上接入一根DN100中水管，满足厂区内中水供水压力及流量需要，供厂区冲厕、道路洒水、绿化以及车身涂装车间喷漆循环系统补水。厂区给水管网：生产、生活供水管网为一个系统、中水管网为一个系统、厂区室内外消防供水管网为一个系统。

排水工程

厂区排水采用雨、污分流和清、污分流排水体制（雨污水管网见附图3）。

厂区雨水经雨水口收集，通过雨水管网经多出口分别排入市政雨水管网。

生活污水通过室外污水管网汇集后经化粪池初步处理，食堂污水经隔油池处理，预处理后排入厂区污水处理站；厂区单独设置磷化废水（液）处理系统，出水回用于车身、车架涂装车间脱脂后水洗工序，多余的少量废水排入厂区污水站；其它生产废水（液）分别排入厂区污水处理站各预处理系统，预处理后再经物化、生化处理，污水站出水部分经回用水处理系统深度处理后，通过恒压供水装置向厂区提供中水用于绿化、冲厕以及车身涂装喷漆室循环水补充水，其余与厂区浓水（纯水站反浓水及循环冷却水系统排污水）合并排入市政污水管最终进入中派污水处理厂深度处理。

纯水站

在各涂装车间设纯水站，制备纯水供车身涂装、车架涂装、前桥涂装车间使用，纯水水质为电导率≤5μs/cm（20℃），采用双级反渗透系统。纯水制备能力100m3/h，反渗透产生的浓盐水直接排放。纯水系统制备工艺为：自来水→原水箱→原水泵→机械过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→中间水箱→一体化双级反渗透装置→纯水水箱→变频给水纯水装置→用纯水点。

循环冷却水系统

本项目设置焊接冲压循环冷却水系统、涂装车间制冷站循环冷却水系统、涂装车间0.8MPa空压站循环冷却水系统、综合站房0.6MPa循环冷却水系统。

循环水经过滤、软化处理，冷却塔设防尘防柳絮等杂物护网。

冲压焊接循环冷却水系统：总循环水量580m3/h，进水温度≤32℃，出水温度≤42℃，温差10.0℃，设备进水压力0.30~0.40MPa，设备回水为余压回水。设开式冷却塔3台，离心泵4台。

涂装车间制冷站循环冷却水系统：总循环水量4838.4m3/h，进水温度≤32℃，出水温度≤37℃，温差5.0℃，设备进水压力0.30MPa，设备回水为余压回水。设开式冷却塔12台，离心泵5台。

涂装车间0.8MPa空压站循环冷却水：总循环水量32m3/h，进水温度≤32℃，出水温度≤40℃，温差8.0℃，设备进水压力0.30MPa，设备回水为余压回水。设开式冷却塔1台，离心泵2台。

综合站房0.6MPa空压站循环冷却水系统：总循环水量467m3/h，进水温度≤32℃，出水温度≤40℃，温差8.0℃，设备进水压力0.30MPa，设备回水为余压回水。设开式冷却塔2台，离心泵3台。

天然气供应

天然气经厂区周边市政道路侧的市政天然气管道（供气压力0.2MPa）接入厂区，经涂装车间、车架联合厂房及前桥联合厂房室外燃气调压计量柜调整压力至50kPa后经管道送往车间。

工艺热水

综合站房建设锅炉房，锅炉房设3台4.2MW热水锅炉，以天然气为燃料，供回水温度95℃/70℃，热水经管道送至车身、车架、前桥涂车间用热工位作为间接加热热源使用，回水回到锅炉房循环使用。

制冷系统

在车身、车架、前桥涂装车间外分别建设制冷站，制冷站内安装冷水机组、冷媒水循环泵、冷却水循环泵、系统定压装置等，各设备设有电气连锁保护装置，设计程序自动启动或停止，冷冻水供/回水温度7℃/12℃。分别选用4台冷水机组（3台离心式、1台螺杆式）、1台螺杆式冷水机组、1台螺杆式冷水机组。

车间供油供电

在骏铃总装车间、帅铃总装车间、底盘车间外分别建设车间供油站，为总装车间提供柴油、机油、防冻液加注，为底盘车间提供柴油、机油、防冻液加注并为前桥联合厂房提供齿轮油的加注；在试验场西北侧建设加油站，为试验车辆加注汽油、柴油及为电动车充电。

供油站主要设备有油罐、油品加注泵、卸料泵等。柴油储罐埋地敷设，罐区四周设2米的非燃烧围堰；机油、防冻液、齿轮油储罐均布置于地上房间内。

压缩空气

在厂区综合站房内设0.6MPa空压站，主要设备有三级压缩离心式空压机（4台，单台117Nm3/min）、变频无油螺杆式空压机（1台，50.2Nm3/min）以及配套压缩热再生吸附式干燥机、压缩空气储罐等，为各车间提供一般性的压缩空气使用；在涂装车间附房内设0.8MPa空压站，主要设备有无油螺杆式空压机（3台，单台24.1Nm3/min）以及配套鼓风加热吸附式干燥机、压缩空气储罐等，为涂装车间机器人提供压缩空气使用。空压机均为水冷冷却，冷却水循环使用，冷却循环水系统温差8℃。

混合保护气供应

在车架联合厂房附房内建设汇流排间，汇流排间内设置Ar、CO2自动切换汇流排，附房外设16m3液Ar和10m3液态CO2储罐各1座，其后配套自动切换供气装置，最大输出流量50Nm3/h，混合气体减压后，经直接进入车架联合厂房用于焊接保护气。

原材料的贮运

主要外协件在厂区配送中心储存；有毒有害物料均为桶装，贮存于各车间内，各种物品分类存放，厂内不设油化库。

（5）工作制度及劳动定员

本项目职工总数2500人。工作制度采取全年工作250天，单班工作制，8小时/班，设备年工作时间1960小时，工人年工作时间1820小时。

## 3.3主要原辅材料及燃料

（1）原辅材料使用情况

本项目不在厂区内设危险化学品库，原料均为当天使用当天运送至各生产线，原辅材料使用情况如表3.3-1所示。

表3.3-1  原辅材料使用一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评中使用量 | 原辅材料基本信息 | 实际使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车身冲压车间 |  |  |  |
| 1 | 冷轧钢板 | 24000t/a | / | 24000t/a |
| 2 | 液压油 | 34.3t/a | 矿物油 | 35t/a |
| 二 | 车架冲压车间 |  |  |  |
| 3 | 纵梁毛坯料 | 20000t/a | / | 20000t/a |
| 4 | 液压油 | 20.4t/a | 矿物油 | 20t/a |
| 三 | 车身焊装车间 |  |  |  |
| 5 | CO2焊丝 | 2t/a | 铁、硅、锰等 | 2t/a |
| 6 | Ar、CO2气体 | 10t/a | 液态 | 10t/a |
| 7 | 点焊密封胶 | 14.1t/a | 邻苯二甲酸二辛脂 | 15t/a |
| 四 | 车架铆焊车间 |  |  |  |
| 8 | 液压油 | 21t/a | 矿物油 | 21t/a |
| 9 | 焊丝 | 13t/a | 铁、硅、锰等 | 13t/a |
| 10 | Ar、CO2气体 | 8t/a | 液态 | 8t/a |
| 五 | 车身涂装车间 |  |  |  |
| 11 | 脱脂剂A组分 | 42t/a | NaOH、螯合剂、LAS，无磷 | 40t/a |
| 12 | 脱脂剂B组分 | 8t/a | NaOH、LAS、水，无磷 | 8t/a |
| 13 | 表调剂 | 10t/a | 含锌化合物、Na3PO4、磷酸胶钛、水 | 10t/a |
| 14 | 磷化剂 | 150t/a | 磷酸二氢锌、磷酸二氢锰、磷酸二氢钠、硝酸镍、H3PO4、双氧水、硝酸铁、水 | 150t/a |
| 15 | 电泳漆 | 360t/a | 无铅电泳漆。主要成份颜料浆固体份、树脂固体份、溶剂（酯酮醚醇类）、水 | 360t/a |
| 16 | 密封胶 | 160t/a | 聚氯乙烯、碳酸钙、环氧树脂、邻苯二甲酸二辛酯 | 160t/a |
| 17 | 底涂PVC胶 | 150t/a | 聚氯乙烯、碳酸钙、环氧树脂、邻苯二甲酸二辛酯 | 150t/a |
| 18 | B1面漆 | 80.25t/a | 水性漆。固体份（包括聚酯树脂、氨基树脂、聚酯乳液、颜料、添加剂（分散剂、增稠剂等））、去离子水、其它溶剂（酯酮醚醇类） | 80t/a |
| 19 | B2面漆 | 165.09t/a | 水性漆。固体份（聚丙烯酸树脂、丙烯酸/聚氨脂、聚酯、铝粉、添加剂：分散剂、增稠剂等）、去离子水、其它溶剂（酯酮醚醇类） | 165t/a |
| 20 | 罩光漆 | 114.41t/a | 固体份（包括聚丙烯酸树脂、添加剂等）、二甲苯，其它为1,2,4-三甲苯、异丙基苯、乙苯、溶剂（酯酮醚醇类）等 | 115t/a |
| 21 | 罩光漆稀释剂 | 2t/a | 二甲苯、酯酮醚醇类、正丁醇等 | 2t/a |
| 22 | 罩光漆固化剂 | 41.31t/a | 脂肪族裔氰酸酯树脂、其它有机溶剂 | 40t/a |
| 六 | 车架涂装 |  |  |  |
| 23 | 脱脂剂A | 65t/a | 无磷，NaOH、螯合剂、LAS | 65t/a |
| 24 | 脱脂剂B | 13t/a | 无磷，NaOH、LAS、水 | 13t/a |
| 25 | 表调剂 | 2.6t/a | 含锌化合物、Na3PO4、磷酸胶钛、水 | 2.6t/a |
| 26 | 磷化剂 | 6.5t/a | 磷酸二氢锌、磷酸二氢锰、磷酸二氢钠、硝酸镍、H3PO4、双氧水、硝酸铁、水 | 6.5t/a |
| 27 | 电泳漆 | 234t/a | 无铅电泳漆。主要成份颜料浆固体份、树脂固体份、溶剂（酯酮醚醇类）、水 | 234t/a |
| 七 | 前桥涂装 |  |  |  |
| 28 | 脱脂剂A | 104t/a | NaOH、螯合剂、LAS | 100t/a |
| 29 | 脱脂剂B | 21t/a | NaOH、LAS、水 | 20t/a |
| 30 | 水性色漆 | 125t/a | 水性丙烯酸树脂、滑石粉、炭黑、醇醚类、水 | 125t/a |
| 八 | 骏铃/帅铃总装车间 |  |  |  |
| 31 | 后桥齿轮油 | 300t/a | 石油基础油、极压抗磨剂等 | 300t/a |
| 32 | 动力转向油 | 200t/a | 主要为矿物油、少量添加剂（如抗氧化剂、抗乳化机、防锈剂等） | 200t/a |
| 33 | 有机防冻液 | 397.5t/a | 乙二醇/水/有机羧酸等 | 400t/a |
| 34 | 制动液 | 6m3/a | 聚氧乙烯醚类化合物、润滑剂、稀释剂、防锈剂等 | 6m3/a |
| 35 | 柴油 | 713m3/a | 烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃等 | 700m3/a |
| 九 | 前桥机加工、装配车间 |  |  |  |
| 36 | 锻钢件 | 13006t/a | / | 13000t/a |
| 37 | 铸铁件 | 7022t/a | 球铁、灰铁 | 7000t/a |
| 38 | 动力转向油 | 43t/a | 主要为矿物油、少量添加剂（如抗氧化剂、抗乳化机、防锈剂等） | 45t/a |
| 39 | 乳化液 | 23t/a | 环烷酸钠4.5%，棉油酸6.0%，三乙醇胺10.0%，椰油酸三乙醇胺2.5%，极压添加剂3.0%，防霉添加剂0.2%，三甲基硅油0.1%，其余为去离子水 | 23t/a |
| 40 | 脱脂剂 | 8t/a | NaOH、纯碱，乳化剂、表面活性剂、助洗剂等 | 8t/a |
| 41 | 防锈剂 | 3t/a | 三乙醇胺、缓蚀剂等 | 3t/a |
| 十 | 底盘车间 |  |  |  |
| 42 | 后桥齿轮油 | 100t/a | 石油基础油、极压抗磨剂等 | 100t/a |
| 43 | 动力转向油 | 60t/a | 主要为矿物油、少量添加剂（如抗氧化剂、抗乳化机、防锈剂等） | 60t/a |
| 44 | 有机防冻液 | 300m3/a | 乙二醇/水/有机羧酸等 | 300m3/a |
| 45 | 制动液 | 2m3/a | 聚氧乙烯醚类化合物、润滑剂、稀释剂、防锈剂等 | 2m3/a |
| 46 | 柴油 | 285m3/a | 烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃等 | 285m3/a |

（2）能源消耗情况

本项目能源消耗情况如表3.3-2所示。

表3.3-2  能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 环评中消耗量 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 3818.56万kWh/a | 3500万kWh/a |
| 2 | 新鲜水 | 28.622万m3/a | 28.622万m3/a |
| 3 | 天燃气 | 319.68万m3/a | 600万m3/a |

## 3.4水源及水平衡

项目总用水量48765.90m3/d，其中新鲜水用量1144.88m3/d，循环用水量47621.01m3/d，复用水量281.81m3/d，水重复利用率为97.65%。

总生产废水量662.56m3/d，生活污水量110.61m3/d，消耗水量为441.18m3/d，经污水处理站处理后回用水量281.81m3/d，达标排放排污水量491.35m3/d，外排浓盐水212.35m3/d，项目总排水量703.70m3/d。

本项目水平衡如图3.4-1所示。

图3.4-1  项目水平衡图

## 3.5生产工艺

（1）整体生产工艺流程

本项目整体生产工艺流程及产污环节如图3.5-1所示。

图3.5-1  项目整体生产工艺流程及产污环节图

（2）冲压车间

承担10万辆轻卡驾驶室12个大中型冲压件的备料、冲压成形、质量检验、模具维修、设备维护、冲压件返修和冲压件储存等任务。主要工艺流程及产污环节如图3.5-2所示。

图3.5-2  冲压车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

定尺板料由汽车运输进厂，经堆垛机在专用托盘上堆垛；托盘垛料根据需要送到冲压线上进行拉伸、成形、整形、翻边、修边及冲孔；冲压线压制的冲压件成品装入专用工位器具，由输送机下线后送至冲压件库或车身焊装车间。冲压过程产生的冲压边角料由废料输送带送至打包机，打包后集中外运处理。冲压模具定期清洗去除模具表面的油污及铁屑。冲压车间产生的主要污染因子为噪声、模具清洗废水、冲压废料及废手套及废油抹布。

（3）焊装车间

承担10万辆轻卡驾驶室总成的焊装，车门装配、调整、修整、检查等工作。主要工艺流程及产污环节如图3.5-3所示。

图3.5-3  焊装车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

自制、外协冲压件送往各分总成焊接生产区，经分总成焊接—驾驶室总成焊接、调整，经检验合格后送涂装车间。焊接方式以点焊为主，辅以气体保护焊；在车门防撞梁、内外板之间需涂胶，采用人工涂邻苯二甲酸二辛脂胶。焊装车间主要污染因素为气体保护焊产生的焊接烟尘。

（4）车身涂装车间

对10万辆轻卡驾驶室涂以装饰保护性涂层，具体负责工件的漆前处理、电泳底漆、涂胶、面涂、烘干、检查、返修等工序，并完成油漆材料及产品涂层的检验工作，采用阴极电泳底漆+水性B1B2免中涂+溶剂型罩光漆工艺。前处理设备，帅铃和骏铃共用，面涂单独设置。主要工艺流程及产污环节如图3.5-4所示。

图3.5-4  车身涂装车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

预脱脂、脱脂。用脱脂液溶除驾驶室总成及辅件表面上的油脂。预脱脂及脱脂槽定期排放脱脂废液，工件清洗产生脱脂废水（连续）。脱脂槽设有油水分离及磁性分离装置，可以及时将槽液中的油污及铁屑去除，以提高工件的处理质量和槽液的使用寿命。本项目预脱脂、脱脂使用无磷脱脂剂，主要污染因子为pH、COD、石油类、SS。

表面调整。表调剂采用磷酸钛胶体溶液。定期排放表调废液，主要污染因子为pH、COD、SS、磷酸盐、Zn。

磷化及水洗。磷化剂采用磷酸锌系盐及镍盐，磷化液定期补充。磷化工序设磷化自动除渣系统（自动板框过滤）和自动加料装置，滤液重复使用，磷化渣做为危险废物处理。磷化槽定期清洗产生磷化废液。磷化后工件淋洗产生磷化废水。主要污染因子为pH、COD、SS、Zn、Ni、磷酸盐。

阴极电泳。经磷化处理的驾驶室，需进行电泳涂装，电泳漆膜均匀，附着牢固。电泳槽连续循环搅拌，定期进行清洗，清洗时产生洗槽废液也即电泳废液。电泳后工件采用三级UF逆流漂洗。工件漂洗过程采用超滤（UF）措施，回收大部分的电泳漆。电泳漆采用无铅电泳漆。电泳清洗废水为连续排放。电泳废液与电泳废水主要污染因子有pH、COD、SS。

涂密封胶、PVC底涂。底部焊缝处涂密封胶，然后车身底板下表面喷涂防震隔热的PVC胶；密封胶以及底涂PVC胶材料基本相同，粘度略有差别，PVC底涂采用机器人喷涂。

打磨。面漆前，需用磨料对车身进行打磨。湿式打磨产生打磨废水，主要污染因子为SS。

面漆、罩光漆。电泳后的车身先喷面漆（B1、B2水性涂料），再喷涂溶剂型罩光漆。喷漆室采用上送风下抽风高架结构的文氏喷漆室，漆雾去除效率95%以上。喷漆工序产生有机废气和喷漆废水，有机废气主要污染因子为漆雾、二甲苯、非甲烷总烃等，喷漆废水主要污染因子为pH、COD、SS等。

烘干。电泳、喷罩光漆各工序均需烘干。烘干均采用天然气为能源。烘干工序有大量的有机废气排放，主要污染因子为二甲苯、非甲烷总烃。

（5）骏铃/帅铃总装车间、调试大棚

负责完成轻卡的驾驶室分装、动力总成分装、底盘预装、车门分装、整车总装等项任务。骏铃/帅铃总装车间各布置2套装配线（每条线包括驾驶室内饰装配线、动力总成分装线、车门分装线、总装线、座椅输送线、仪表板输送线、轮胎输送线、前桥输送线、后桥输送线、车架输送线、车身储存线等）。骏铃/帅铃调试大棚承担下线车辆的调试、返修工作。主要工艺流程及产污环节如图3.5-5所示。

图3.5-5  总装车间及调试大棚生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

由涂装车间来的驾驶室、车架涂装车间来的车架以及发动机、变速箱、动力电池总成、电动机、车门分别进入内饰装配线、底盘预装线、动力总成分装线、车门分装线，完成分装任务，再分别输送至总装线完成整车合装。前、后桥、轮胎、座椅、仪表板通过各自输送线输送到总装线上并装配。

总装线上完成油水加注：其中离合器油、防冻液、制冷剂、动力转向器油的加注采用抽真空定量加注机。其他油液如：燃油、洗涤液、机油和齿轮油的加注采用定量加注系统完成。整车装配完毕下线进入调试大棚，进行检测前的调试、检查、返修等工作。

总装车间主要的污染因素为下线时产生的含非甲烷总烃、NOx的尾气及噪声，调试大棚有少量汽车尾气无组织排放。

（6）骏铃/帅铃检测调试车间

承担对装配后的整车进行车速、轴重、制动、侧滑、转向角、废气排放、灯光、噪声、淋雨试验、道路试验等各项性能的测试和调整任务，使整车达到设计规定的性能参数。骏铃检测调试车间布置3条检测线，帅铃检测调试车间布置2条检测线。主要工艺流程及产污环节如图3.5-6所示。

图3.5-6  检测调试车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

整车首先进入试车跑道进行场地试验，之后进入检测调试车间检测线进行在线检测，不合格的产品进入返修区返修后再进入检测线复检，合格后开往成品停车场存放。检测调试车间主要的污染因素为检测时产生的含非甲烷总烃、NOx的尾气及噪声，淋雨密封试验定期排放的废水（主要污染物COD、SS）。

（7）装箱车间

承担对装配后的整车进行装垫木、落箱、装牌照灯、保险杠、挡泥板、缓冲块、护板以及调整等项任务。装箱车间按单班7万辆建设。主要工艺流程及产污环节如图3.5-7所示。

图3.5-7  装箱车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

货箱总装线依次完成底板、前板、缓冲块等小件、左右边板、后板等部件的吊装、装配，完成货箱总成并吊装至整车底盘上，之后再完成垫木铺设、螺栓装配、挡泥板、侧防护栏装配，最后人工驾驶驶出货箱车间下线。装箱车间主要的污染因素为下线处产生的含非甲烷总烃、NOx的尾气（车间通风无组织排放）及噪声。

（8）车架冲压车间

承担10万轻卡，3万辆专用车底盘车架纵梁下料、成型的生产工作。主要工艺流程及产污环节如图3.5-8所示。

工艺流程简述：

板材毛坯料来料后上剪板机或等离子切割机下所需形状尺寸料片，经数控冲床冲孔，转至压力机上完成切边、冲孔、成型工序，采用预焊加强板，最后堆垛机吊装至高架库存储。车架冲压车间设模具清洗维修区，去除模具表面油污及铁屑。车架冲压车间污染因素为焊接烟尘、噪声、冲压废料、模具清洗水及废擦料（含油）。

图3.5-8  车架冲压车间生产工艺流程及产污环节图

（9）车架铆焊车间

承担轻卡系列车架、底盘车架的铆焊任务。该车间部件中仅纵梁为来源于车架冲压车间自制件，其余部件外协，外协件直送工位。共设置12条铆焊线，其中8条轻卡车架铆焊线，4条底盘车架铆焊线。年产10万套轻卡车架总成、3万套专用车底盘车架总成。主要工艺流程及产污环节如图3.5-9所示。

图3.5-9  车架铆焊车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

纵梁冲压件送至车架铆焊线，首先利用摇臂钻床扩孔，人工用行车将纵梁吊到纵梁清洗线上件料架上，经纵梁横移设备至清洗线的输送链上，进入清洗机（脱脂、吹水、防锈、吹水）处理后下件，再经人工铆接悬挂件、横梁加固板等小件，然后将两根纵梁及横梁铆接固定、翻转铆接，焊接前后脱钩、保险杠背板支架，吊至车架总成输送线至车架涂装车间。车架铆焊车间主要污染物为CO2保护焊机产生的烟尘和NOx、纵梁清洗时产生的废水（主要污染物COD、SS、石油类）。

（10）车架涂装车间

承担10万套轻卡车架总成、3万套专用车底盘车架总成的表面清理和涂装工作。主要工艺流程及产污环节如图3.5-10所示。

图3.5-10  车架涂装车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

批量流水生产。涂装生产线主要由前处理设备、阴极电泳设备和输送系统组成。

前处理采用浸喷结合处理方式，主要工序有预脱脂、脱脂、表调、磷化和水洗等；各工艺槽设置槽液循环搅拌系统，预脱脂、脱脂、磷化槽液的加热热源采用锅炉房为热源的槽外板式换热器。预脱脂、脱脂槽配备油水分离装置和除铁粉装置，可以及时将槽液中的油污及铁屑去除，以提高工件的处理质量和槽液的使用寿命。

电泳工序采用阴极电泳涂装工艺，采用管式阳极系统、膜超滤装置，配置可控硅整流直流电源，设置完善的槽液循环系统。

烘干室采用天然气热风炉循环对流烘干，烘干温度在160℃~180℃之间。电泳漆烘烤过程中产生的废气经过废气直接燃烧处理后达标排放。

（11）前桥机加工车间

承担年产10万套轻卡、3万专用车底盘的前桥机加工生产任务。主要工艺流程及产污环节如图3.5-11所示。

前轴

转向节

轮毂及制动鼓

合件：压内外轴承→压螺栓→（轮毂及制动鼓）合装→成品下件

直、弯臂

图3.5-11  前桥机加工车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

前桥机加工车间自制加工件包括前轴、转向节、轮毂及制动鼓、合件、直弯臂。毛坯件经各类机床机加工生产。机加工为乳化液湿式加工工艺，金属屑集中收集。前桥机加工车间主要污染因素为机加工过程产生的废乳化液、（直弯臂）废淬火液（以水为淬火液）和废金属屑固废。

（12）前桥装配车间

承担年产10万套轻卡、3万专用车底盘的前桥的部件装配、总成装配调整及前束、转角的在线检测调整等工作，共布置1主1辅2条独立的前桥总成装配线。主要工艺流程及产污环节如图3.5-12所示。

图3.5-12  前桥装配车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

前桥总装线上依次装配主销、转向节、轴承、螺柱、气室支架、凸轮轴、调整臂、横拉杆、制动底板、制动蹄、轮毂总成等，经前束校正及检测，大号下线。设2台上线清洗机、2台合件清洗机，上线清洗机清洗前轴、转向节、直弯臂、主销等，合件清洗机清洗轮毂、制动鼓合件，均为通过式清洗机。前桥装配车间主要污染因素为清洗机废液（pH、COD、SS、石油类）。

（13）前桥涂装车间

承担10万套轻卡、3万套专用车底盘前桥的表面清理和涂装工作，采用脱脂水洗后喷涂面漆工艺。主要工艺流程及产污环节如图3.5-13所示。

图3.5-13  前桥涂装车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

批量流水生产，前处理采用喷浸结合的连续式生产的前处理设备，主要工序为脱脂；脱脂槽设置槽液循环搅拌系统，槽液的加热热源为蒸汽。设备同时配置有先进的除铁屑装置。

喷漆采用上送风下抽风水帘式喷漆室，机器人自动喷涂，人工补喷。

水分烘干及面漆烘干室采用天然气热风炉循环对流烘干，烘干温度在80℃~90℃之间。面漆烘干过程中产生的废气经过废气直接燃烧处理后达标排放。

前桥涂装车间主要污染因素为脱脂、喷漆过程排放的废水（液）及喷漆、烘干工序产生的有机废气。

（14）底盘车间及底盘检测车间

底盘车间承担3万辆专用车底盘的发动机分装、底盘装配等生产任务。该车间除车架、前桥总成为自制，其余配套件如发动机、变速箱、后桥、板簧、传动轴等均为外协。车间共布置2条底盘装配线，共用发动机分装线。底盘检测车间承担装配后底盘的四轮定位等测试和调整任务，使底盘达到设计规定的性能参数。

主要工艺流程为：车架上线→车架打码→装制动离合管→装发动机支架→装前悬→装后桥→装减振器→车架翻转→底盘线束装配→装消声器→装发动机→前散热器→装油箱→装排气管→装空滤器→装储气筒→装方向机→装轮胎→发仓连接→集中加注→底盘下线→下线检测→入库。底盘检测车间主要污染因素为底盘检测时产生的发动机尾气。

（15）试车跑道

本项目分别建设骏铃、帅铃试车跑道，用于总装下线后轻卡试车。跑道试车过程为：车辆由入口进入→直线加速→跑偏制动→转弯→扭曲路→卵石路→石块路→搓板路→驻车坡→返回，试车时速一般30~40km/h，最高60~80km/h。

（16）高环

高环作为江汽公司新研发车型的可靠性能试验及耐久性能试验的路试路段，高环车道布置为三车道，每车道4m宽，三车道从外向内设计车速依次为140km/h、110km/h、80km/h，路面材料选用水泥混凝土材料。

## 3.6项目变动情况

本项目主要变动情况如表3.6-1所示。

表3.6-1  项目变动情况一览表

| 序号 | 环评中内容 | 实际建设情况 | 变动原因及分析 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骏铃、帅铃面涂烘干室废气：直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | 骏铃、帅铃面涂烘干室废气经TNV装置处理后由一根20米高排气筒排放，烘干室设有胶烘干工序，使用热风炉加热，天然气燃烧烟气经20米高排气筒排放，工艺废气经20米高排气筒排放 | 项目环评阶段因胶烘干工序废气产生量较少，未进行评价。现阶段对胶烘干工序废气进行收集后排放。 | 否 |
| 2 | 骏铃帅铃热闪干热风炉废气：废气收集系统+25m排气筒；收集系统、排气筒2套 | 骏铃、帅铃热闪干分别使用两套热风炉加热，天然气燃烧烟气经25米高排气筒排放（共四根），骏铃、帅铃热闪干工艺废气分别经一根25米高排气筒排放 | 各热闪干工序较环评中增加一套热风炉加热装置。 | 否 |
| 3 | 补漆间废气：干式补漆间过滤棉漆雾过滤+活性炭吸附，废气汇总后由2根15m烟囱排放 | 干式补漆间废气经活性炭吸附装置（5套，每个补漆间1套）处理后，经15米高排气筒排放（每套活性炭吸附装置各一根） | 项目有5间干式补漆间，每个补漆间废气经配套的经性炭吸附装置处理后由各自15米高排气筒排放。 | 否 |
| 4 | 骏铃、帅铃检测调试车间下线处尾气抽排系统+15m排气筒 | 骏铃检测调试车间空旷，汽车尾气呈无组织排放至室外 | 骏铃、帅铃检测调试车间下线处空旷，产生的废气较少，对外环境影响较小 | 否 |
| 5 | CO2焊机废气：密闭除尘房+滤筒除尘器+15m排气筒（每座除尘房设3根15m排气筒） | CO2焊机废气在密闭除尘房中收集后经滤筒除尘器处理，每座除尘房设1根15米高排气筒（共四座除尘房，四根排气筒） | 环评阶段因焊机除尘房设计较大，每座除尘房设3根排气筒。现阶段焊机除尘房规模较小，每座除尘房设1根排气筒。 | 否 |
| 6 | 电泳烘干废气：直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | 电泳烘干废气经TNV装置处理后由一根20米高排气筒排放，车架涂装车间设调漆室和补漆室，有机废气分别经一根20米高排气筒排放（共两根） | 环评阶段项目调漆室和补漆室废气产生量较少，未进行评价。现阶段对调漆室和补漆室废气进行收集后排放。 | 否 |
| 7 | 水分烘干热风炉废气：废气收集系统+15m排气筒；废气收集系统、排气筒，2套 | 水分烘干热风炉废气由一根15米高排气筒排放 | 较环评中减少一套水分烘干热风炉 | 否 |
| 8 | 厂区设3座地下水监测井 | 厂区设2座地下水监测井 | 项目厂区地下水监测井参照点后期规划原因，本次仅设2座地下水监测井。后期建设完成后，进行补充。 | 否 |

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

项目主要废水来源于车身涂装车间、车架涂装车间以及前桥涂装车间，其中车身、车架涂装车间有磷化工艺，排放表调废液、磷化废水（液），其它废水包括冲压车间、车架冲压车间模具清洗废水，骏铃/帅铃检测调试车间淋雨试验废水，车架铆焊车间清洗机废液，前桥机加工车间废乳化液、废淬火液，前桥装配车间清洗机废液等。全厂办公生活设施产生生活污水以及循环冷却水系统、纯水站排放的浓盐水。

（1）磷化废水（液）处理

磷化废水（液）处理系统，专门负责处理车身、车架涂装车间磷化废液、磷化废水，主要污染物为镍、锌、磷酸盐。

磷化废液预处理系统流程：磷化废液→磷化废液池→间歇反应沉淀槽。

涂装车间排出的磷化废液压力排入磷化废液池中贮存，池中设置压缩空气搅拌以防止污染物产生沉淀。磷化废液经潜污泵提升至间歇反应槽，投加NaOH，控制pH为10~11，投加氯化钙，此时磷酸盐、重金属生成羟基磷灰石[Ca5(OH)(PO4)3]和镍、锌等重金属氢氧化物絮体，投加PAC进行混凝反应，投加PAM进行絮凝反应。反应后静置沉淀，上清液排放至磷化废水池，沉淀排放至磷化污泥池。

磷化废水预处理系统流程：预处理后磷化废液+磷化废水→磷化废水池→混凝反应槽→斜管沉淀槽→混凝反应槽→斜管沉淀槽→pH反调槽→连续洗砂过滤器→中间水池1→活性炭过滤器→清水池1→回用于车身、车架涂装车间脱脂后水洗工序，多余排入厂区污水站生化处理系统。

车身、车架涂装车间排出的磷化废水压力排入磷化废水池中贮存，池内设置压缩空气搅拌以防止污染物产生沉淀。磷化废水经潜污泵提升至第一级混凝反应槽中，其内设pH自控仪，分别控制NaOH的前、后投加量，对废水进行pH的粗调和细调，控制其出水pH为9~10，并投加氯化钙、PAC、PAM进行混凝、絮凝反应，去除镍、锌等重金属，在斜板沉淀槽固液高效分离，接着进入第二级混凝反应槽，调节pH为10.5～11，并投加氯化钙、PAC、PAM进行混凝、絮凝反应去除磷酸盐，再经斜板沉淀槽高效固液分离，出水进入pH反调槽中。pH反调槽内设pH自控仪，控制稀盐酸的投加量，使废水pH控制在6~9，然后废水进入连续洗砂过滤器、活性炭过滤器，深度去除废水中SS，期间检测水质，达标废水经清水池回用于车身、车架涂装车间脱脂后水洗工序，多余部分排入厂区污水处理站生化处理系统；若检测不达标则返回磷化废水池再处理。斜板沉淀槽产生的污泥排至物化污泥池中。

（2）其它废水（液）处理

脱脂废液预处理系统流程：表调废液、脱脂废液→脱脂废液池→混凝反应槽→斜板沉淀槽→气浮净水器→涂装废水池。

脱脂废液池中的废液经潜污泵提升至混凝反应槽，槽内设pH自控仪，分别控制NaOH、稀盐酸的前、后投加量，对废水进行pH调节，控制其出水pH为8~9，同时投加氯化钙、PAC进行破乳、混凝反应，投加PAM进行絮凝反应。出水进入斜板沉淀槽，经过斜板高效的固液分离后，出水进入气浮净水器。通过气浮净水器内大量上升的微气泡的作用，油类等细小疏水性悬浮物上升到水面，通过刮板收集于浮渣槽，清水排入涂装废水池。斜板沉淀槽和气浮净水器产生的污泥排入物化污泥池。

电泳废液、喷漆废水预处理系统流程：

电泳废液池和喷漆废水池中的废液、废水经潜污泵提升至间歇反应沉淀槽。向槽内投加氯化钙、NaOH、PAC进行混凝反应，投加PAM絮凝反应，静置沉淀，上清液排入涂装废水池，污泥排入物化污泥池。

含油废液预处理系统流程：废乳化液、清洗机废液、废淬火液→竖流沉淀槽→无机陶瓷膜过滤处理→涂装废水池。

废乳化液、清洗机废液压力排入含油废液池。池中设置压缩空气搅拌以防止污染物产生沉淀。含油废液池中的废液通过潜污泵打入竖流沉淀槽中，通过向槽内投加PAC进行混凝反应，投加PAM进行絮凝反应，静置。沉淀后的废液进入无机陶瓷膜过滤系统处理，浓缩液收集于集油箱，透过液排放至涂装废水池。竖流沉淀槽污泥排放至物化污泥池。

涂装生产废水处理系统流程：预处理后各系统废液+脱脂废水、电泳废水、淋雨试验废水等其它废水→涂装废水池→混凝反应槽→斜板沉淀槽→pH反调槽。

废水压力排入涂装废水池，池中设置空气搅拌以防止污染物产生沉淀，废水经潜污泵提升至混凝反应槽中，其内设pH自控仪，分别控制NaOH、稀盐酸的前、后投加量，对废水进行pH的粗调和细调，控制其出水pH，并投加氯化钙、PAC、PAM进行混凝、絮凝反应。反应后生成羟基磷灰石[Ca5(OH)(PO4)3]等沉淀物，在斜板沉淀槽经过高效固液分离，出水进入pH反调槽中，通过pH自控仪，控制稀盐酸的投加量，使废水pH控制在6~9，出水排放至混合污水池。斜板沉淀槽产生的污泥、浮渣排至物化污泥池中。

生化处理系统流程：涂装生产废水处理系统出水+磷化废水（液）处理系统未未完全回用的排水+生活污水→混合污水池→SBR反应池→SBR出水池（部分去回用水处理系统）→管道混合器→过滤→达标排放。

涂装生产废水处理系统排入至混合污水池，磷化废水（液）处理系统未完全回用排水以及厂区排放的生活污水经污水处理站机械格栅去除杂物后进入集水池，再经提升泵提升至混合污水池，汇同生产废水进行调量调质。混合污水池采用潜水搅拌机，防止易沉物在池内沉积及防止池水发臭。混合污水池中污水由水泵提升至1号~4号SBR生化反应池中。

回用水处理系统流程：部分SBR出水→接触氧化池→斜板沉淀→中间水池→砂滤→消毒→清水池→恒压供水→回用。

SBR部分出水排入接触氧化池，在好氧作用下，进一步去除有机物，再经斜板沉淀，清液通过中间水池打入过滤器中，再经管道混合器中投加二氧化氯杀菌消毒后，出水进入清水池，通过恒压供水装置向厂区提供中水用于绿化、冲厕以及车身涂装车间喷漆室循环水补水。

图4.1-1  车身、车架、前桥涂装车间废水、废液分质排放管道图

图4.1-2  污水处理站工艺流程图

本项目废水处理措施如图4.1-3所示。

图4.1-3  废水处理措施

### 4.1.2废气

本项目废气处理情况如表4.1-1所示。

表4.1-1  废气处理情况一览表

| 所在车间 | 污染源工序 | 环评中处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊装车间 | CO2气体保护焊 | CO2气体保护焊工序废气（颗粒物），采用单机焊接烟尘净化器处理后，排入车间内，经车间抽排风系统排出 | 与环评内容一致（处理工艺如4.1.2（1）所示） |
| 涂装车间 | 电泳烘干室废气燃烧 | 电泳烘干室废气（非甲烷总烃）经TNV装置处理后，废气同天然气燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经一根排气筒排放（高20米，内径0.8米，风量16000m3/h） | 电泳烘干室废气（非甲烷总烃）经TNV装置处理后经一根排气筒排放（P19，高20米，内径0.8米，风量16000m3/h），天然气燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经一根排气筒排放（P30，高20米，内径0.8米，风量10000m3/h）（处理工艺如4.1.2（2）所示） |
|  | 骏铃、帅铃B1B2面漆喷漆 | 骏铃、帅铃B1B2面漆喷漆工序废气（颗粒物、非甲烷总烃）在文氏喷漆室漆雾处理后，经一根排气筒排放（高40米，内径4.3*5.3米，总风量277000m3/h） | 排气筒P31，高40米，内径4*4米，总风量200000m3/h，其他与环评内容一致（车身涂装车间废气处理工艺如4.1.2（3）所示） |
|  | 骏铃、帅铃罩光漆喷漆室、流平室 | 骏铃、帅铃罩光漆喷漆室、流平室废气（颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃）经沸石转轮吸附+直接燃烧装置处理后，废气汇合40米高排气筒排放 |  |
|  | 骏铃、帅铃调漆间 | 骏铃、帅铃调漆间废气（二甲苯、非甲烷总烃）经活性炭吸附装置处理后，废气汇合40米高排气筒排放 |  |
|  | 骏铃、帅铃补漆间 | 骏铃、帅铃补漆间废气（二甲苯、非甲烷总烃）分别经一套干式喷漆+活性炭吸附装置处理后，经各自的排气筒排放（骏铃：高15米，内径1.0米，风量43200m3/h；帅铃：高15米，内径1.2米，风量64800m3/h） | 骏铃、帅铃补漆间共设置5间，每间补漆间废气（二甲苯、非甲烷总烃）经过滤棉+活性炭吸附装置处理后经各自的排气筒排放（P12~P16，高20米，内径0.9米，风量28000m3/h） |
|  | 骏铃面涂烘干室废气燃烧 | 骏铃面涂烘干室废气（二甲苯、非甲烷总烃）经TNV装置处理后，废气同天然气燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经一根排气筒排放（高20米，内径0.8米，风量16000m3/h） | 排气筒P20，高20米，内径0.9米，风量28000m3/h，其他与环评内容一致 |
|  | 帅铃面涂烘干室废气燃烧 | 帅铃面涂烘干室废气（二甲苯、非甲烷总烃）经TNV装置处理后，废气同天然气燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经一根排气筒排放（高20米，内径0.7米，风量12000m3/h） | 排气筒P21，高20米，内径0.9米，风量28000m3/h，其他与环评内容一致 |
|  | 骏铃、帅铃色漆热闪干热风炉 | 骏铃、帅铃色漆热闪干工序供热分别使用一套天然气燃气炉加热，燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经各自排气筒排放（两根排气筒高25米，内径0.2米，风量1000m3/h） | 骏铃、帅铃色漆热闪干工序气体（水蒸气）收集后经各自排气筒排放（骏铃P17、帅铃P18：高20米，内径0.6米，风量21000m3/h）；供热分别使用两套天然气燃气炉加热，燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经各自排气筒排放（P22~P25四根排气筒高25米，内径0.2米，风量1000m3/h） |
|  | 骏铃、帅铃胶烘干 | / | 骏铃、帅铃胶烘干工艺废气（二甲苯、非甲烷总烃）收集后经各自排气筒排放（骏铃P28、帅铃P29：高20米，内径0.3米，风量2000m3/h）；供热分别使用一套天然气燃气炉加热，燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经各自排气筒排放（P26~P27两根排气筒高20米，内径0.3米，风量1000m3/h） |
|  | 车间无组织废气 | 涂装车间内未经收集的废气（二甲苯、非甲烷总烃）经车间抽排风系统排出 | 与环评内容一致 |
| 骏铃总装车间 | 下线处 | 骏铃总装车间下线处废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），经车间尾气抽排系统收集后由两根排气筒排放（高15米，内径1.3米，风量68000m3/h） | 骏铃总装车间下线处废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），经车间尾气抽排系统收集后经过滤棉装置处理后由两根排气筒排放（P1~P2高15米，内径0.6米，风量35000m3/h） |
| 骏铃检测调试车间 | 检测线 | 骏铃检测调试车间检测线废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），经车间尾气抽排系统收集后由一根排气筒排放（高15米，内径1.0米，风量40000m3/h） | 骏铃检测调试车间检测线废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），检测线使用较少，废气经车间抽排风系统排出 |
| 帅铃总装车间 | 下线处 | 帅铃总装车间下线处废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），经车间尾气抽排系统收集后由两根排气筒排放（高15米，内径1.3米，风量68000m3/h） | 帅铃总装车间下线处废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），经车间尾气抽排系统收集后经过滤棉装置处理后由两根排气筒排放（P3~P9高15米，内径0.6米，风量30000m3/h） |
| 帅铃检测调试车间 | 检测线 | 帅铃检测调试车间检测线废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），经车间尾气抽排系统收集后由一根排气筒排放（高15米，内径1.0米，风量40000m3/h） | 帅铃检测调试车间检测线废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），检测线使用较少，废气经车间抽排风系统排出 |
| 底盘检测车间 | 检测线 | 底盘检测车间检测线废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），经车间尾气抽排系统收集后由一根排气筒排放（高15米，内径1.2米，风量60000m3/h） | 底盘检测车间检测线废气主要为汽车尾气和少量有机废气（非甲烷总烃、NOx），经车间尾气抽排系统收集后由一根排气筒排放（P10高15米，内径1.2米，风量60000m3/h） |
| 车架冲压车间 | CO2气体保护焊 | CO2气体保护焊工序废气（颗粒物、NOx）采用单机焊接烟尘净化器处理后，排入车间内，经车间抽排风系统排出 | 与环评内容一致 |
| 车架铆焊车间 | CO2气体保护焊 | CO2气体保护焊工序设置在密闭除尘房内，废气（颗粒物、NOx）收集后经滤筒除尘器处理后排放，项目共设置4座除尘房，每个除尘房均设置三套滤筒除尘器+排气筒（高15米，内径0.3米，风量3500m3/h） | 项目共设置4座除尘房，每个除尘房均设置一套滤筒除尘器+排气筒（P33~P36高15米，内径0.3米，风量3500m3/h），其他与环评内容一致 |
| 车架涂装车间 | 电泳烘干室废气燃烧 | 电泳烘干室废气（非甲烷总烃）经TNV装置处理后，废气同天然气燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经一根排气筒排放（高20米，内径0.7米，风量18000m3/h） | 排气筒P37，高20米，内径2.0米，风量30000m3/h，其他与环评内容一致 |
|  | 调漆室、补漆间 | / | 调漆室、补漆间废气（非甲烷总烃、二甲苯）经收集后分别经一根排气筒排放（调漆室P38、补漆间P39：高15米，内径0.3米，风量3500m3/h） |
|  | 无组织排放 | 车间内未经收集的废气（非甲烷总烃）经车间抽排风系统排出 | 与环评内容一致 |
| 前桥涂装车间 | 喷漆室及流平室 | 喷漆室、流平室设置水帘喷漆室漆雾处理设施，废气（颗粒物、非甲烷总烃）经处理后分别经各自排气筒排放（两根排气筒高15米，内径1.4米，风量70000m3/h） | 喷漆室排气筒P4、流平室排气筒P5，高15米，内径1.3*1.3米，风量25000m3/h，其他与环评内容一致（处理工艺如4.1.2（4）所示） |
|  | 烘干室废气燃烧 | 项目设置两间烘干室，每间烘干室废气（非甲烷总烃）经TNV装置处理后，废气同天然气燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经各自排气筒排放（两根排气筒高15米，内径0.4米，风量6000m3/h） | 排气筒P7，高15米，内径0.3米，风量1500m3/h；排气筒P8，高15米，内径0.25米，风量1200m3/h，其他与环评内容一致 |
|  | 水分烘干热风炉 | 水分烘干工序供热使用两套天然气燃气炉加热，燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经各自排气筒排放（两根排气筒高15米，内径0.25米，风量1400m3/h） | 水分烘干工序供热使用一套天然气燃气炉加热，燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经一根排气筒排放（P6：高15米，内径0.25米，风量500m3/h） |
|  | 无组织排放 | 车间内未经收集的废气（非甲烷总烃）经车间抽排风系统排出 | 与环评内容一致 |
| 前桥机加工车间 | 无组织排放 | / | 前桥机加工工序使用少量乳化液，受热过程中会有少量有机废气产生，项目在各工序安装集气罩，废气经车间抽排风系统由顶部排出 |
| 锅炉房 | 4.2MW锅炉 | 项目设置4台燃气锅炉，燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经各自排气筒排放（四根排气筒高15米，内径0.5米，风量5220m3/h） | 项目设置3台燃气锅炉，燃烧烟气（颗粒物、SO2、NOx）经各自排气筒排放（三根排气筒高15米，内径0.55米，风量3500m3/h） |

（1）单机焊接烟尘净化器处理工艺

单机焊接烟尘净化机原理：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，然后微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。

单机焊接烟尘净化器示意如图4.1-4所示。

图4.1-4  单机焊接烟尘净化器示意图

（2）TNV（热回收式焚烧炉）装置处理工艺

工艺原理：烘干室有机废气经引风机送入到焚烧炉预热器进行热交换，升温到350℃以上，经特制的混合通道进入炉堂火焰区进一步升温，在650~760℃温度下，使废气中的VOC氧化分解，成为无害的CO2和H2O，烟气经排烟风机引至热交换器进行热交换后，再经新风换热器进行换热，向烘干室保温区或两端风幕换热，换热后废气最后排空。燃烧装置所用能源为天然气，为清洁能源。

TNV（热回收式焚烧炉）装置如图4.1-5所示。

图4.1-5  TNV装置工艺示意图

（3）车身涂装车间废气处理工艺

喷漆、流平废气治理措施如图4.1-6所示。

图4.1-6  喷漆、流平废气治理措施

文氏喷漆室

图4.1-7  文式喷漆室结构图

工艺原理：文氏喷漆室为湿式喷漆室，采用密闭式抽风形式，在风机负压作用下收集废气，废气中漆雾进入漆雾过滤系统被水膜捕捉并充分混合，并回流至循环水池内，通过添加漆雾絮凝剂使漆雾凝结成漆渣以达到净化漆雾的目的。

沸石转轮浓缩+直接燃烧

疏水型沸石转轮进行浓缩处理有机废气：经文氏喷漆室处理后的罩光漆喷漆室废气，和罩光漆流平室废气汇合送至废气浓缩装置。吸入蜂窝状转轮后，有机废气物质被从空气中分离出来进入疏水型沸石，吸附效率92%以上。吸附后的废气穿过转轮后通过40m高排气筒排放。沸石转轮以每小时1~6转不等的速度运转，连续不断的将有机物质送到脱附区域，也将脱附后的沸石送回吸附区域中。在脱附区域，吸附的有机物质用一路很小的热空气从沸石上脱附下来。浓缩后的气体被送入废气焚烧装置。

有机废气直接燃烧装置：浓缩后的废气在直接燃烧装置，将有机物质氧化成水和二氧化碳，有机废气去除率98%以上。采用天然气助燃。

沸石转轮浓缩+直接燃烧装置示意如图4.1-8所示。

图4.1-8  沸石转轮浓缩+直接燃烧装置示意图

（4）水帘喷漆室处理工艺

工艺原理：工件位于具有一定风速的均流层中，飞溅的漆雾颗粒通过室体侧部的水幕帘，再经气水分离，洁净的空气经排风系统送入大气中。含漆雾的谁流入循环水池，通过投加漆雾凝聚剂分离漆雾并使之结块，定期打捞作为危废处理。

水帘喷漆室结构示意如图4.1-9所示。

图4.1-9  水帘喷漆室结构示意图

本项目废气处理措施如图4.1-10所示。

图4.1-10  废气处理措施

### 4.1.3噪声

项目噪声污染源主要来自冲压车间、涂装车间、总装车间、空压站、前桥装配、底盘、综合站房、污水处理站、制冷站、循环冷却水系统等处高噪声设备产生的机械性或空气动力性噪声以及及试车跑道、高环路试车辆噪声。本项目采取以下措施降低噪声：

（1）车身、车架冲压车间压力机选用低噪声、振动小的设备，设备基础安装减振器，并通过厂房建筑隔声；

（2）车身、车架、前桥涂装车间增压风机设置单独密闭风机房；送通风机选用低噪声、振动小的设备，放置在车间内并设置风机房。对各类风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接；

（3）骏铃、帅铃总装车间、前桥装配车间、底盘车间等各类气动拧紧工具，在设备选型时采用低噪声设备，并通过厂房建筑隔声；

（4）综合站房空压机选用低噪声设备，主体采用减振基础，吸气口加装消声器，储气缸涂阻尼吸声材料，并通过厂房建筑隔声；

（5）综合站房、污水站循环水泵设减振基础，水管连接采用柔性接头；

（6）制冷机组设置在站房内建筑隔声；

（7）循环冷却水系统选用低噪声环保型冷却塔，循环水泵采用减振底座，以降低噪声对厂界的影响。

本项目噪声处理措施如图4.1-11所示。

图4.1-11  噪声处理措施

### 4.1.4固体废物

本项目产生的工业固体废物种类分为危险废物和一般废物，危险废物为漆渣及废油漆桶（HW12）、磷化渣（HW17）、洗枪废溶剂（HW42）、废机油（HW08）、废手套及废油抹布（HW08）、废树脂（HW13）；一般废物为车身、车架冲压车间金属废料、废铁屑、污水站生化污泥以及生活垃圾。

一般固废中前桥机加工车间产生的废铁屑、冲压车间金属废料交专业回收公司综合利用，职工生活垃圾和厂区污水站生化污泥统一由环卫部门清运。

项目建设污泥预处理系统，其工艺流程如下：

物化污泥→浓缩→压滤→危险固废间堆放，外运处置

生化污泥→浓缩→压滤→一般固废间堆放，外运处置

污泥通过潜污泵提升至污泥浓缩池，经静置、浓缩后，污泥含水率降到97%左右，上清液排入混合污水池再处理，浓缩污泥由气动隔膜泵提升至厢式压滤机，污泥脱水至含水率65%左右的泥饼，集中收集于固废间，定期外运填埋处置。厢式压滤机压滤液返回混合污水池再处理。

危险废物全部委托有处理资质的专业单位处理，项目在厂区综合站房建设一座危废库房，面积约200m2，危废库房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，地面基础采用防渗混凝土外涂环氧树脂的方式进行防渗处理，防渗系数10-10cm/s。危废分类贮存在容器内，由危废处置公司定期清运。

本项目固体废物处理措施如图4.1-12所示。

图4.1-12  固体废物处理措施

## 4.2其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范设施

（1）环境风险防范措施

供油站、加油站

地下油罐使用双层钢制储罐；所有设备均做防雷击、防静电接地；安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；设置油罐气液比和油气压力在线监测、自动报警系统；设集油地沟，防止油罐车卸油时油品泄漏；定期检查安全保护系统（如截断阀、安全阀、泄压系统等），使储罐在超压时能够得到安全处理；定期清罐，排除管内污物，减轻罐内腐蚀；地下油罐池采取水泥防渗处理；开沟渠作屏障，阻止油水平移动；定期进行地下水环境质量检测。

输调漆间化学品泄漏

输调漆间防渗：地面为C30抗渗混凝土整体浇铸，底部铺设土工防渗膜，渗透系数10-10cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求。由地面至底层分别为混凝土地面（100~150mm厚）→砂层（级配碎石200~250mm厚）→高密度聚乙烯防渗膜（2.0mm）→土工布（300g/m2）→基础（素土夯实）的结构进行防渗。可防止化学品泄漏污染土壤和地下水。

天然气管道

按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》（SH3063-94）的要求，在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置了可燃气体连续检测的报警装置。天然气管线均做防雷击、防静电接地。在进入厂区天然气管道处设置紧急切断阀，对明显故障实施直接切断。

污水处理站废液、废水事故排放及消防事故废水排放

对生产中间歇排放的高浓度废液或废水（具有污染物浓度高、一次排放量大的特点）均设置有独立的废液废水收集与处理系统，包括磷化废液、磷化废水、乳化废液、清洗废液、脱脂废液、电泳废液及喷漆废水等，各预处理系统废液废水调节池容积均大于以上各废液、废水其一次最大排放量。项目在厂区污水处理站设有1座500m3事故水池，配置两台事故泵、超声波液位控制器等设备，收集各个工段故障时排水，事故池可容纳8小时以上故障停机处理时间连续废水处理量。在故障排除后，可以将水提升至相应的废水池进行处理。为避免污水处理设备出现事故，设置备用水泵和鼓风机。

项目设置一座容积为900m3的消防废水事故水池。在发生事故后，消防废水可由厂区内雨水管道进行收集，雨水管道和窨井井壁防水措施较好，满足事故应急状态下消防废水的收集条件。由于厂区设有多个雨水排口，根据厂区平面布置，消防废水事故水池设置于厂区主干道雨水管道末端，同时在各雨水管道末端排口前设置阀门井，一旦发生事故，立即切断阀门，关闭雨水排放口。消防废水经雨水管道收集后排入消防废水事故水池，再由罐车将其送至厂区污水处理站进行处理。

人员管理要求

项目制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。设置明显的警示标志，并建立了严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定了应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

（2）突发环境事件应急预案

建设单位编制了《安徽江淮汽车集团股份有限公司突发环境事件应急预案》并向环境保护主管部门备案（详见附件）。企业已制定了环境风险应急演练计划。

图4.2-1  环境风险防范措施

### 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

根据本项目环评及批复中要求，厂区须设置1个规范化排污口，并安装污水水量自动计量装置和污染在线监测装置，并与环保部门联网。

本项目按规范，全厂设一个废水排放口，并设采样点。在污水处理站废水排放口安装污水水量自动计量装置和污染在线监测装置监测常规污染物因子，监测数据与环境主管部门联网。排污口立标管理，烟囱及各废气排放口均应按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识。

图4.2-2  规范化排污口设施及在线监测装置

### 4.2.3其他设施

（1）地下水防渗措施

本项目原辅材料的储存、输送、生产和污染处理过程中，会不可避免的发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

污染源控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水及生活污水收集及预处理后通过管线送厂区污水处理站处理；管线敷设采用明管架空方式。

厂区分区防渗控制措施

对厂区可能泄漏工业废水的污染区地面进行防渗处理，并及时地将渗漏和泄露的废水收集起来进行处理。

本项目地下水污染防治分区防渗如图4.2-3所示。

图4.2-3  厂区地下水污染防治分区示意图

地下水监测井

本项目在厂区内设置两个地下水监测井（位置如图4.2-3所示），并定期进行环境监测，监测地下水环境质量。

图4.2-4  其他设施

（2）环境保护机构设置等落实情况检查

该企业从建设项目调研、安装到生产各阶段能够履行建设项目环境保护法律、法规、规章制度。为有效控制三废外排，减轻对周围环境的污染。该企业执行了报告书和批复的要求，履行了相关环保手续，落实了各项污染防治措施。

环境保护审批手续齐全，环境保护相关文件、档案资料造册登记，有专人管理。企业环境管理体系较为完善，确立了以企业法人负总责、分管领导具体抓的领导机制，制定了各项环保规章制度，安排专人负责全厂的废气和废水等处理设施运行状况检查以及运行管理台帐的记录。制定合理的环境监测计划。

表4.2-1  项目环境监测计划一览表

| 类别 | 车间 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 车身涂装车间 | 喷漆室流平室废气烟囱、骏铃、帅铃面涂烘干排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  |  | 电泳烘干室排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 车架涂装车间 | 电泳烘干室排气筒 |  |  |
|  | 前桥涂装车间 | 喷漆室、烘干室排气筒 |  |  |
|  | 四周厂界 | 无组织排放浓度 | 二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  | 锅炉房 | 排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx |  |
| 废水 | 厂区污水处理站各预处理系统 | 进出口 | pH、COD、磷酸盐、石油类、总锌、氨氮 | 1次/天 |
|  | 磷化废水（液）处理系统 | 进、出口 | 总Ni | 1次/班 |
| 地下水 | 地下水监测井（3口）：1#厂区西南角、2#厂区污水站东北角、3#轻卡生产区东北角 |  | pH、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、镍、锌、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度 | 1次/年 |
| 噪声 | 四周厂界 |  | 噪声 | 1次/年 |
| 土壤 | 厂区绿地 |  | 总Zn、总Ni | 1次/两年 |

环境保护设施均按照环评及其批复要求落实到位。部分污染物根据环评文件要求安装在线监测设备。废水和废气处理设施建设基本规范，有明确的标识和监测孔，符合环保要求。

项目在生产过程中按照报告书中清洁生产方案，在能源利用和固废综合利用落实了清洁生产措施。环境卫生状况大部分区域较好。施工期间和运行期间无扰民现象发生。

项目从设计到建设再到生产均落实风险防范措施，并制定应急预案，建立有应急救援体系，制定有综合应急预案、各项专项应急预案和现场处置方案。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目计划总投资229540万元，环保投资5711万元，环保投资占总投资的2.5%。本项目实际总投资218200万元，其中环保投资6211万元，环保投资占总投资的2.8%。本项目环保投资及“三同时”验收表落实情况如表4.3-1所示。

表4.3-1  环保投资及“三同时”验收表落实情况

| 污染类别 | 所在车间 | 污染源 | 环评中环保设施及处理规模 | 实际环保设施及处理规模 | 环评中环保投资（万元） | 实际环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊装车间 | CO2焊机 | 单机焊接烟尘净化机处理后进入车间通风系统排放 | 与环评中一致 | 24 | 24 |
|  | 车身涂装车间 | 电泳烘干室 | 直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | 废气经一根排气筒排放，燃烧烟气经一根排气筒排放 | 130 | 200 |
|  |  | B1B2面漆喷漆室 | 漆雾废气净化系统（含送风净化、循环水设施等系统），风量12.6万m3/h，废气由涂装车间40m烟囱排放 | 与环评中一致 | 450 | 450 |
|  |  | 罩光漆喷漆室、流平室 | 喷漆室废气漆雾净化系统（含送风净化、循环水设施等系统），有机废气处理系统（沸石转轮吸附+焚烧装置，含沸石转轮、风机、RTO直接燃烧装置），风量11.6万m3/h，利用涂装车间40m烟囱排放 | 与环评中一致 | 1500 | 1500 |
|  |  | 骏铃面涂烘干室 | 直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | 与环评中一致 | 130 | 130 |
|  |  | 帅铃面涂烘干室 | 直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | 与环评中一致 | 130 | 130 |
|  |  | 骏铃、帅铃色漆热闪干热风炉 | 废气收集系统+25m排气筒，共两套 | 加热使用四套天然气锅炉，烟气经四根排气筒排放 | 2 | 20 |
|  |  | 调漆间、补漆间 | 废气收集后由涂装车间40m烟囱排放 | 活性炭吸附装置 | 10 | 20 |
|  |  | 骏铃、帅铃胶烘干 | / | 有机废气经一根排气筒排放，燃烧烟气经一根排气筒排放 | / | 50 |
|  | 骏铃总装车间 | 下线处 | 尾气抽排系统+15m排气筒，共两套 | 与环评中一致 | 2 | 5 |
|  | 骏铃检测调试车间 | 检测线 | 尾气抽排系统+15m排气筒 | 经车间抽排风系统排出 | 3 | 3 |
|  | 帅铃总装车间 | 下线处 | 尾气抽排系统+15m排气筒，共两套 | 与环评中一致 | 2 | 5 |
|  | 帅铃检测调试车间 | 检测线 | 尾气抽排系统+15m排气筒 | 经车间抽排风系统排出 | 2 | 2 |
|  | 车架冲压车间 | CO2焊机 | 单机焊接烟尘净化机处理后进入车间通风系统排放 | 与环评中一致 | 8 | 10 |
|  | 车架铆焊车间 | CO2焊机 | 密闭除尘房+滤筒除尘器+15m排气筒（每座除尘房设3根15m排气筒），共四座除尘房 | 每个除尘房设一个排气筒，共四座除尘房 | 514 | 500 |
|  | 车架涂装车间 | 电泳烘干室 | 直接燃烧装置（TNV）+20m排气筒 | 与环评中一致 | 130 | 130 |
|  |  | 调漆室、补漆室 | / | 分别经一根排气筒排放，共两根 | / | 10 |
|  | 前桥涂装车间 | 喷漆室 | 废气净化系统（含送风净化、15m排气筒与循环水设施等系统），风量7万m3/h，共两套 | 与环评中一致 | 100 | 100 |
|  |  | 烘干室 | 直接燃烧装置（TNV）+15m排气筒，共两套 | 与环评中一致 | 260 | 280 |
|  |  | 水分烘干热风炉 | 废气收集系统+15m排气筒，共两套 | 天然气锅炉一台，烟气经一根排气筒排放 | 2 | 2 |
| 废水 | 磷化废水（液）处理系统 |  | 磷化废液预处理系统（磷化废液池、间歇反应槽），8m3/班 | 与环评中一致 | 200 | 300 |
|  |  |  | 磷化废水预处理及深度处理系统（磷化废水池、混凝反应槽、斜管沉淀槽、pH反调槽、连续洗砂过滤器、活性炭过滤器、清水池等），25m3/h | 与环评中一致 |  |  |
|  |  |  | 废水至车身、车架涂装车间脱脂后水洗工序回用管道，共两套 | 与环评中一致 |  |  |
|  | 厂区污水处理站 |  | 含油废液预处理系统（含油废液池、竖流沉淀槽、无机陶瓷膜过滤器），0.5m3/h | 与环评中一致 | 1000 | 1200 |
|  |  |  | 脱脂废液预处理系统（脱脂废液池、混凝反应槽、斜板沉淀槽、气浮净水器），3m3/h | 与环评中一致 |  |  |
|  |  |  | 电泳废液、喷漆废水预处理系统（电泳废液池、喷漆废水池、间歇反应槽），20m3/班 | 与环评中一致 |  |  |
|  |  |  | 涂装生产废水处理系统（涂装废水池、混凝反应槽、斜板沉淀槽、pH反调槽），70m3/h | 与环评中一致 |  |  |
|  |  |  | 生化处理系统（集水池、混合废水池、SBR池、管道混合器、砂滤器），120m3/h | 与环评中一致 |  |  |
|  |  |  | 回用水处理系统（接触氧化池、斜板沉淀池、中间水池、砂滤器、管道混合器、清水池），25m3/h | 与环评中一致 |  |  |
|  |  |  | 物化污泥处理系统（污泥浓缩池、压滤机） | 与环评中一致 |  |  |
|  |  |  | 生化污泥处理系统（污泥浓缩池、压滤机） | 与环评中一致 |  |  |
| 地下水 | 车身、车架、前桥涂装车间地面、加油站供油站等油罐区、污水处理站、危废暂存库房 |  | 防渗、防腐层 | 与环评中一致 | 50 | 50 |
|  | 车身涂装车间围堰 |  | 前处理围堰尺寸178×7×0.15m，输调漆间均为下沉式设计，整体比室外地面标高低0.2m，可以保证涂料无法溢出 | 与环评中一致 | 10 | 10 |
|  | 车架涂装车间围堰 |  | 前处理围堰尺寸35×13×0.15m | 与环评中一致 | 5 | 5 |
|  | 前桥涂装车间收集地沟 |  | 涂装区设收集地沟：轻卡前桥涂装区58×0.3×0.3m，专用车前桥涂装区40×0.3×0.3m。输调漆间沿房间内墙设0.3m宽，0.2m深收集地沟，总长49m | 与环评中一致 | 2 | 2 |
|  | 骏铃、帅铃总装供油站、底盘车间供油站、试验场加油站 |  | 共4座围堰，尺寸均为12×11.2×2m，集油地沟 | 与环评中一致 | 100 | 100 |
|  | 地下水监测井 |  | 3座，取浅层地下水。监测井旁设立标牌，平时加盖 | 2座，取浅层地下水。监测井旁设立标牌，平时加盖 | 3 | 3 |
| 噪声 | 冲压设备 |  | 设置减振基础 | 与环评中一致 | 80 | 80 |
|  | 车身、车架、前桥涂装车间风机 |  | 低噪声设备，减振基础、建筑隔声 | 与环评中一致 | 70 | 70 |
|  | 空压站 |  | 隔消声及建筑隔声 | 与环评中一致 | 30 | 30 |
|  | 循环水泵 |  | 选用低噪声设备、减振基础、建筑隔声 | 与环评中一致 | 10 | 20 |
|  | 综合站房、循环水泵、空压站 |  | 低噪声设备，减振基础、建筑隔声 | 与环评中一致 | 10 | 20 |
| 固废 | 综合站房 |  | 内设危废暂存仓库（200m2） | 与环评中一致 | 80 | 100 |
|  | 冲压车间 |  | 废料输送系统，共两套 | 与环评中一致 | 100 | 100 |
| 风险防范 | 厂区污水站 |  | 内设500m3事故水池 | 与环评中一致 | 50 | 50 |
|  | 消防废水收集池 |  | 消防废水收集处理设施：利用厂区雨水管网收集消防废水，在厂区雨水排口前设闸阀及排水泵，将消防废水排入900m3消防废水收集池内 | 与环评中一致 | 90 | 100 |
|  | 灭火器 |  | 各车间、辅房、供油站等灭火器 | 与环评中一致 | 2 | 10 |
|  | 报警装置 |  | 涂装车间、供油站、加油站、输调漆间报警装置 | 与环评中一致 | 20 | 30 |
| 绿化 | 绿化面积 |  | 176000m2 | 绿化满足要求 | 350 | 310 |
| 其它 | 在线监测 |  | 废水总排口在线监测 | 与环评中一致 | 50 | 50 |
| 合计 |  |  |  |  | 5711 | 6211 |

# 5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书主要结论与建议

（1）环境空气影响评价结论

项目完成后，在所有气象条件下，各污染源排放的二甲苯最大地面浓度不超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，非甲烷总烃最大地面浓度可满足参照的“环境空气中2.0mg/m3的限值”要求。从最大地面浓度贡献值来看，项目实施后污染源排放的有机废气对周围环境影响不大。

项目实施后对区域环境空气的影响，单个污染源排放的颗粒物、SO2、NO2、二甲苯、非甲烷总烃占标率均小于10%，对敏感点的贡献值叠加现状监测最大值后均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求，二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、NO2无组织排放对厂址各厂界无组织排放监控点的贡献值均可达标，满足GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值的要求。

项目二甲苯、非甲烷总烃无组织排放无超标点，不设置大气环境防护距离。

车身、车架、前桥涂装车间卫生防护距离应为300m（距离车身涂装车间外沿边界），同时根据焊装车间、车架冲压车间焊接烟尘无组织排放量计算卫生防护距离为100m，位于车身、车架、前桥涂装车间卫生防护距离包络线内。车身、车架、前桥涂装车间300m卫生防护距离包络线位于厂区范围内，可满足卫生防护距离的要求。

（2）水环境影响评价结论

涂装车间、车架涂装车间表调、磷化废液（水）进入经涂装车间污水预处理站处理，出水镍浓度满足GB 8978-1996表1第一类污染物最高允许排放浓度，出水水质满足脱脂后水洗补水要求，大部分回用于车身、车架涂装车间脱脂后水洗工序，多余的少部分废水与其它车间生产废水、全厂生活污水一起排入厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，部分经消毒后回用于厂区绿化，剩余部分通过厂区总排口经市政污水管网排入中派污水处理厂深度处理。对区域水环境影响很小。

项目建设对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。为防止地下水污染事故的发生，本项目在特殊的生产、贮存场所设置专门的地下水污染防护措施：污水处理站各污水池均为钢筋砼结构，设置防渗、防腐层；危险废物库房地面及内墙采取防渗措施，地沟及集水池做防腐处理。采取以上防渗措施，本项目对地下水污染影响很小。除采取必要的防渗措施外，还应做好厂区的地下水监控工作。以便及时准确的掌握项目区地下水水质变化状况。一旦出现地下水污染事故，立即采取相应措施控制地下水污染。

（3）噪声环境影响评价结论

项目生产采用单班制，高环试车只在白天进行。项目设计中采取设置减震基础、独立隔声间以及加装消声装置等措施后，项目对四周厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对前赵院等敏感点噪声贡献值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，且周边敏感点正在拆迁，规划用地类型为工业用地以及对外交通用地。因此，项目实施后对区域声环境影响不大。

（4）固体废物环境影响评价结论

项目新增的工业固体废物包括一般废物和危险废物，均采取了可靠的处理处置或综合利用措施，其中危险废物委托有资质的单位进行无害化处理，不会对周围环境产生影响。

## 5.2审批部门审批决定

本项目对环境影响报告书的批复落实情况如表5.2-1所示。

表5.2-1  环境影响报告书批复要求落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强化水污染防治措施。生产废水主要有涂装车间的脱脂废水（液）、表调磷化废水（液）、电泳废水（液）、喷漆废水，检测调试车间的淋雨试验废水，机加工车间的废乳化液、废淬火液，冲压和装配车间清洗废水，铆焊车间、前桥装配车间清洗机废液，以及厂区保洁废水、办公生活污水等。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则，设计、建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。车身车架涂装车间的表调废液与磷化废液、废水设单独收集处理系统，镍满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1浓度限值后尽量回用于生产。其他各类废液和喷漆废水均设收集预处理系统。各类生产废水经过预处理后，与经油水分离器预处理的食堂废水、经化粪池预处理的办公生活污水等一并进入厂区污水处理站生化处理，达标后的废水部分再经深度处理后回用于绿化、冲厕、生产，其余经污水管网排入中派污水处理厂集中处理。 | 已落实。本项目生产废水主要有涂装车间的脱脂废水（液）、表调磷化废水（液）、电泳废水（液）、喷漆废水，检测调试车间的淋雨试验废水，机加工车间的废乳化液、废淬火液，冲压和装配车间清洗废水，铆焊车间、前桥装配车间清洗机废液，以及厂区保洁废水、办公生活污水等。本项目严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则，建设厂区给水排水管网。建设车身车架涂装车间的表调废液与磷化废液、废水收集处理系统。各类生产废水经过预处理后，与经油水分离器预处理的食堂废水、经化粪池预处理的办公生活污水等一并进入厂区污水处理站，废水部分回用于绿化、冲厕、生产，其余同浓盐水经污水管网排入中派污水处理厂集中处理。 |
| 2 | 厂区设置1个规范化排污口。安装污水水量自动计量装置和污染在线监测装置，并与环保部门联网。 | 已落实。厂区设置一个废水总排放口，安装污水水量自动计量装置和污染在线监测装置，并与环境保护部门联网。 |
| 3 | 严格落实大气污染防治措施。厂区产生的工艺废气主要为焊装车间、车架冲压车间、铆焊车间产生的焊接烟尘，涂装车间的有机废气，总装车间、检测调试车间、底盘检测产生的汽车尾气及职工食堂排放的油烟等。 车身涂装车间：B1B2面漆喷漆废气采用文氏喷漆室去除漆雾；罩光漆喷漆室废气经文氏喷漆室除漆雾后，与流平废气一同进入沸石转轮吸附浓缩和焚烧净化装置；调漆间废气经活性碳吸附处理。以上废气分别收集处理后由1根40米高排气筒达标排放。 | 已落实。厂区产生的工艺废气主要为焊装车间、车架冲压车间、铆焊车间产生的焊接烟尘，涂装车间的有机废气，总装车间、检测调试车间、底盘检测产生的汽车尾气及职工食堂排放的油烟等。车身涂装车间：B1B2面漆喷漆废气采用文氏喷漆室去除漆雾；罩光漆喷漆室废气经文氏喷漆室除漆雾后，与流平废气一同进入沸石转轮吸附浓缩和焚烧净化装置；调漆间废气经活性碳吸附处理。以上废气分别收集处理后由1根40米高排气筒达标排放。 |
| 4 | 骏铃、帅铃面漆烘干及电泳烘干室有机废气经燃烧后，分别通过3根20米高排气简达标排放；骏铃、帅铃色漆热闪干热风炉天然气燃烧废气，分别通过2根25米高排气简排放；补漆间漆雾经过滤棉去除、有机废气经活性碳吸附后，分别通过2根15米高排气简达标排放。骏铃、帅铃总装车间整车下线、检测调试车间检测线、底盘调试尾气设自动尾气收集系统，尾气分别经7根15米高排气简达标排放。车架涂装车间电泳烘干室有机废气经燃烧净化后，通过20米高排气简达标排放；前桥涂装车间喷漆室废气经漆雾净化后由2根15米高排气简达标排放，面漆烘干有机废气燃烧净化后经2根15米高排气简达标排放，水分烘千热风炉天然气燃烧废气经2根15米高排气简达标排放；车身焊装车间、车架冲压车间焊接烟尘和废气经焊接烟尘净化机及除尘房除尘后，引至车间换风系统排放；车架铆焊车间设4座密闭除尘房，废气经滤简除尘后通过12根15米高排气简达标排放。锅炉房4台燃气热水锅炉废气经4根15米高排气简达标排放。食堂必须使用清洁能源，产生的油烟废气经国家认证的油烟净化装置处理后高空达标排放。 | 骏铃、帅铃电泳烘干室有机废气经TNV装置处理后，有机废气经一根20米高排气筒排放，燃烧烟气经一根20米高排气筒排放。骏铃、帅铃面漆烘干废气经TNV装置处理后，废气同燃烧烟气各经一根20米高排气筒排放。骏铃、帅铃色漆热闪干热风炉天然气燃烧废气，分别通过四根20米高排气简排放；热闪干有机废气经两根20米高排气简排放。补漆间漆雾经过滤棉去除，有机废气经活性碳吸附后，分别通过五根20米高排气简达标排放。骏铃、帅铃胶烘干废气经两根20米高排气简达标排放；供热天然气烟气经两根20米高排气简达标排放。骏铃、帅铃总装车间整车下线、底盘调试检测线废气经5根15米高排气简达标排放；骏铃、帅铃检测调试车间检测线废气经车间抽排风系统排出。车架涂装车间电泳烘干室有机废气经燃烧净化后，通过20米高排气简排放。前桥涂装车间喷漆室废气经漆雾净化后由2根15米高排气简达标排放，面漆烘干有机废气燃烧净化后经2根15米高排气简达标排放，水分烘千热风炉天然气燃烧废气经1根15米高排气简排放。车身焊装车间、车架冲压车间焊接烟尘和废气经焊接烟尘净化机及除尘房除尘后，引至车间换风系统排放；车架铆焊车间设4座密闭除尘房，废气经滤简除尘后通过4根15米高排气简排放。锅炉房3台燃气热水锅炉废气经3根15米高排气简排放。食堂使用清洁能源，产生的油烟废气经油烟净化装置处理后高空排放。 |
| 5 | 据报告书测算，该项目各涂装车间须设300米卫生防护距离。建没单位应告知当地政府，此范围内不得建设住宅、学校、医院等环境保护目标。 | 本项目各涂装车间300米卫生防护距离均位于厂区内，无住宅、学校、医院等环境保护目标。 |
| 6 | - 强化噪声污染控制措施。按照清洁生产要求，选用低噪声、振动小的生产设备，优化厂区平面布置，落实减振、隔声、降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。 | 按照清洁生产要求，选用低噪声、振动小的生产设备，优化厂区平面布置，落实减振、隔声、降噪等措施。 |
| 7 | - 固体废弃物应分类管理和妥善处理处置。加强各类危险废物储存、运输和处置的全过程环境管理，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设和管理危险废物暂存库，落实危险废物转移联单制度。漆渣、废漆桶、磷化渣、废溶液、废活性炭、废机油、废树脂、废含油手套抹布等属危险废物，须委托有危废处置资质的单位妥善处置；金属废料、废铁屑等一般固体废物回收利用；办公生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 | 已落实。本项目按规范建设危险废物暂存间，固体废弃物分类管理和妥善处理处置。漆渣、废漆桶、磷化渣、废溶液、废活性炭、废机油、废树脂、废含油手套抹布等属危险废物，放置危险废物暂存间，分类暂存，委托有危废处置资质的单位妥善处置。金属废料、废铁屑等一般固体废物回收利用；办公生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 |
| 8 | - 严格按照有关设计规范和技术规定，做好涂装车间地面、污水处理池及管网、事故水池、危化品库和危险废物暂存库、加油站等防腐防渗处理；车身车架涂装车间设置围堰，前桥涂装车间、供油站设收集地沟，防止地下水污染。建设容积足够的事故池，事故废水经处理后回用于生产。 | 已落实。本项目按照环评及批复要求建设分区防渗，做好涂装车间地面、污水处理池及管网、事故水池、危化品库和危险废物暂存库、加油站等防腐防渗处理；车身车架涂装车间设置围堰，前桥涂装车间、供油站设收集地沟。建设500立方米事故池，事故废水经处理后回用于生产。 |
| 9 | - 落实组织机构和责任部门，加强非正常工况污染物排放和污染事故防范，制定详实的环境事故应急预案。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按报告书相关要求落实到工程设计中。 | 已落实。本项目已制定环境事故应急预案并报送住环境保护主管部门备案，其他环境保护设施均按环评及批复要求落实。 |
| 10 | - 加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。按照《合肥市扬尘污染防治管理办法》要求，采取物料密闭运输、施工现场围档、料场遮挡、道路硬化、晴天洒水作业、大风天气停止作业、废弃物及时清运、渣土车出场冲洗等措施抑制扬尘污染。施工产生的泥浆水经沉淀后回用，堆泥干化后妥善填埋处置。施工期生活污水经化粪池、油水分离器预处理至中派污水处理厂接管标准后，进入该污水处理厂深度处理。合理安排施工时间、设置产噪设施位置，因工艺需要确衢在噪声敏感点附近施工时，应设置临时隔声屏障。夜间避开产噪设备施工，减缓施工噪声影响。 | 本项目施工期环境状况较好，对周边环境影响较小。 |

# 6验收执行标准

（1）污染物排放标准

根据本项目环评及其批复要求，确认本次竣工环境保护验收监测污染物排放执行下列标准。

废气污染物排放标准

根据《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，项目天然气锅炉燃烧烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值。工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。

表6.1-1  废气污染物执行标准限值

| 标准 | 污染物因子 | 最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 氮氧化物 | 240 | 0.12 | H=15m，0.77 H=20m，1.3 |
|  | 颗粒物 | 120 | 1.0 | H=15m，3.50 H=20m，5.9 H=40m，39.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 4.0 | H=15m，10.0 H=20m，17.0 H=40m，100 |
|  | 二甲苯 | 70 | 1.2 | H=15m，1.0 H=20m，1.7 H=40m，10.0 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 20 | / | / |
|  | 二氧化硫 | 50 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 150 | / | / |

噪声污染排放标准

营运期厂界昼夜噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表6.1-2  工业企业厂界环境噪声排放限值

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| 3 | 65 | 55 |

废水污染物排放标准

磷化废水（液）处理系统废水镍执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中标准限值，厂区废水总排放口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准限值和中派污水处理厂接管标准。

表6.1-3  废水污染物执行标准限值

| 污染物因子 | GB8978-1996表1中限值 | GB8978-1996表4中限值 | 中派污水处理厂接管标准限值 | 本次验收执行标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总镍mg/L | 1.0 | / | / | 1.0 |
| pH | / | 6~9 | / | 6~9 |
| 悬浮物mg/L | / | 400 | 220 | 220 |
| 化学需养量（CODCr）mg/L | / | 500 | 340 | 340 |
| 石油类mg/L | / | 20 | / | 20 |
| 总磷mg/L | / | / | 3.0 | 3.0 |
| 总锌mg/L | / | 5.0 | / | 5.0 |
| 氨氮mg/L | / | / | 30 | 30 |

固体废物处理处置标准

一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单相关要求。

（2）环境质量标准

本项目区地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值。

表6.1-4  《地下水环境质量标准》中III类标准限值

| 序号 | 污染物 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 5 | 总硬度 | ≤450 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 |
| 7 | 锰 | ≤0.10 |
| 8 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 9 | 氯化物 | ≤250 |
| 10 | 锌 | ≤1.00 |
| 11 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 12 | 镍 | ≤0.02 |

# 7验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

### 7.1.1废水

（1）监测点位：W1磷化废水（液）处理系统废水出口；W2厂区废水总排放口。

（2）监测项目：W1监测总镍；W2监测pH、化学需要量、氨氮、总磷、石油类、总锌、悬浮物。

（3）监测频次：每天监测4次，连续监测两天。

### 7.1.2废气

#### 7.1.2.1有组织废气

有组织废气监测内容如表7.1-1所示。

表7.1-1  有组织废气监测内容一览表

| 所在车间 | 监测位置 | 排气筒编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车身涂装车间 | 电泳烘干工艺废气排放口 | P19 | 非甲烷总烃 | 3次/天 连续两天 |
|  | 电泳烘干天然气燃烧烟气排放口 | P30 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  | B1B2面漆喷漆室废气、罩光漆喷漆室、流平室废气及调漆间废气总排放口 | P31 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 |  |
|  | 骏铃、帅铃补漆间废气排放口 | P12~P16 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |
|  | 骏铃面涂烘干废气排放口 | P20 | 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  | 帅铃面涂烘干废气排放口 | P21 |  |  |
|  | 骏铃、帅铃热闪干天然气燃烧烟气排放口 | P22~P25 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  | 骏铃、帅铃胶烘干工艺废气排放口 | P28、P29 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |
|  | 骏铃、帅铃胶烘干天然气燃烧烟气排放口 | P26、P27 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
| 骏铃总装车间 | 下线处废气排放口 | P1、P2 | 非甲烷总烃、氮氧化物 |  |
| 帅铃总装车间 | 下线处废气排放口 | P3、P9 | 非甲烷总烃、氮氧化物 |  |
| 底盘检测 | 检测线废气排放口 | P10 | 非甲烷总烃、氮氧化物 |  |
| 车架铆焊车间 | CO2气体保护焊除尘房废气排放口 | P33~P36 | 颗粒物 |  |
| 车架涂装车间 | 电泳烘干室废气排放口 | P37 | 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  | 调漆室废气排放口 | P38 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |
|  | 补漆室废气排放口 | P39 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |
| 前桥涂装车间 | 喷漆室废气排放口 | P4 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |
|  | 流平室废气排放口 | P5 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |
|  | 烘干室废气排放口 | P7、P8 | 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  | 水分烘干燃气废气排放口 | P6 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
| 锅炉房 | 3台锅炉燃烧废气排放口 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |

#### 7.1.2.2无组织废气

（1）监测点位：根据废气排放特点及建设项目区域环境特征，在厂界外布设4个大气无组织监测点，点位选择根据监测时气象情况确定，上风向1个参照点，下风向3个监控点。

（2）监测项目：颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃。

（3）监测频次：每天监测4次，连续监测两天。

### 7.1.3厂界噪声

（1）监测点位：厂界四周外1米。

（2）监测项目：等效A声级Leq（dB）。

（3）监测频次：每天监测昼夜各1次，连续监测两天。

## 7.2环境质量监测

本次验收对项目区地下水监测井进行监测，具体内容如下：

（1）监测点位：项目区地下水监测井D1、D2。

（2）监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、铁、锰、锌、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、镍。

（3）监测频次：监测1次。

# 8质量保证和质量控制

（1）及时了解生产工况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求；

（2）合理布置监测点位，保证点位布设的科学性和合理性；

（3）监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗；

（4）现场采样和测试前，空气采样器要进行流量校准，声级计需用声级计校准器进行校准；

（5）样品采集、运输、保存严格按照国家规定的技术要求实施；

（6）监测数据及验收监测报告严格执行三级审核制度，经过校核、审核、审定后方可报出。

## 8.1监测分析方法

（1）监测技术规范

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

《水质样品保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）

《地下水环境检测技术规范》（HJ/T 164-2004）

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75）

《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T75）

《水质采样技术指导》（HJ 494）

《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495）

《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630）

（2）监测分析方法

废气监测分析方法及其检出限如表8.1-1所示。

表8.1-1  废气监测分析方法

| 检测项目 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 |
|  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 二氧化硫 | 污染源废气 二氧化硫 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 2.5mg/m3 |
| 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 苯系物（二甲苯） | 苯系物 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 0.01mg/m3 |

噪声监测分析方法及其检出限如表8.1-2所示。

表8.1-2  噪声监测分析方法

| 检测项目 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / |

水质监测分析方法及其检出限如表8.1-3所示。

表8.1-3  水质监测分析方法

| 检测项目 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 0.05mg/L |
|  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.007mg/L |
| pH | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | / |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
| 硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.08mg/L |
| 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | 0.001mg/L |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 5mg/L |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.01mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | / |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 10mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |

## 8.2监测仪器

监测分析使用仪器如表8.2-1所示。

表8.2-1  监测分析仪器

| 检测项目 | 检测方法及编号（含年号） | 检测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 大气检测 |  |  |
| 氮氧化物 | 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气综合分析仪 ESJ电子天平 |
| 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 |  |
| 颗粒物 | 重量法 GB/T 15432-1995 | 空气/智能TSP综合采样器 紫外可见分光光度计 ESJ电子天平 岛津气相色谱仪 |
| 二氧化硫 | 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
| 苯系物（二甲苯） | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 气相色谱法 HJ 604-2017 |  |
| 噪声检测 |  |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计/声校准器 |
| 水质检测 |  |  |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计 |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |
| pH | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | COD消解器 |
| 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |  |
| 镍 | 电感耦合等离子发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子发射光谱仪 |
| 硝酸盐 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 |
| 亚硝酸盐 | 分光光度法 GB/T 7493-1987 | 紫外可见分光光度计 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | / |
| 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 |
| 溶解性总固体 | 称量法 GB/T 5750.4-2006 | ESJ电子天平 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | / |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 | / |

## 8.3人员能力

按照管理手册要求以及验收监测技术规范要求，在本次验收监测中我公司始终将质量保证工作贯穿于验收监测工作的全过程，整个过程中全部监测人员持证上岗。整体人员情况如表8.3-1所示。

表8.3-1  人员能力一览表

| 序号 | 人员 | 承担任务 | 证书类别 | 证书编号 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王柯 | 项目负责人 | 建设项目竣工环境保护验收监测合格证 | 2017-JCJS-6165052 | 中国环境监测总站 |
| 2 | 李嘉鑫 | 现场采样 | 上岗证 | GH11 | 安徽工和环境监测有限责任公司 |
| 3 | 胡永发 |  | 上岗证 | GH24 |  |
| 4 | 缪宝进 |  | 上岗证 | GH17 |  |
| 5 | 胡民翠 | 实验室内分析工作 | 上岗证 | GH10 |  |
| 6 | 任雪梅 |  | 上岗证 | GH18 |  |
| 7 | 朱彤 |  | 上岗证 | GH20 |  |
| 8 | 程超 |  | 上岗证 | GH19 |  |
| 9 | 张刚 |  | 上岗证 | GH27 |  |
| 10 | 任阳阳 |  | 上岗证 | GH26 |  |

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地下水环境检测技术规范》（HJ/T 164-2004）和《环境水质监测质量保证手册》（第四版）要求采集、保存样品，采样时按10%的比例加采密码平行样，统一编号分析。实验室分析人员按分析质量控制规定按总样品量的10%加测平行双样，每批样品同时测定一对空白试验。

表8.4-1  水质检测质量控制措施一览表

| 污染物 | 样品数 | 平行 |  |  | 加标回收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 检查率（%） | 合格率（%） | 个数 | 检查率（%） | 合格率（%） |
| 化学需氧量CODCr | 8 | 2 | 25 | 100 | 1 | 13 | 100 |
| 氨氮 | 9 | 3 | 33 | 100 | 2 | 22 | 100 |
| 总磷 | 8 | 2 | 25 | 100 | 1 | 13 | 100 |
| 悬浮物 | 8 | 2 | 25 | 100 | / | / | / |

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（实行）》（HJ/T 373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ 55-2000）进行，使用仪器为经检验机构检定合格并在有效期内的测试仪器。废气样品的采集、分析及分析结果的计算，严格按国家环保局《环境监测技术规范》（大气和废气部分）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）执行，实行全程序质量控制。

表8.5-1  气体检测质量控制措施一览表

| 项目 | 日期 | 仪器型号 | 仪器编号 | 标准值（L/min） | 校准示值（L/min） | 示值误差 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 2018- 7-24 | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型 | GH-YQ-W01 | 100 | 98 | <±5% | 是 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.49 | <±5% | 是 |
|  |  |  | GH-YQ-W02 | 100 | 101 | <±5% | 是 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.50 | <±5% | 是 |
|  |  |  | GH-YQ-W04 | 100 | 102 | <±5% | 是 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.51 | <±5% | 是 |
|  |  |  | GH-YQ-W05 | 100 | 99 | <±5% | 是 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.48 | <±5% | 是 |

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定进行，使用仪器为经经检验机构检定合格并且在有效期以内的噪声分析仪，测量仪器使用前、后进行了校准以保证监测数据的有效性和可靠性。

本次验收监测噪声测量前后校准结果如表8.6-1所示。

表8.6-1  噪声测量前、后校准结果

| 测量时间 | 校准声级dB[A] |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量前 | 测量后 | 差值 | 测量前、后校准声级差值小于0.5dB[A]，测量数据有效。 |
| 2018年7月24日 | 94.0 | 93.9 | 0.1 |  |
| 2018年7月25日 | 94.0 | 93.8 | 0.2 |  |

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

根据江淮汽车生产负荷及工况情况，安徽工和环境监测有限责任公司于2018年7月24日~7月25日对本项目进行了现场监测。安徽工和环境监测有限责任公司监测人员同步进行生产工况监察，根据企业出示的竣工环境保护验收监测期间的生产工况表，企业竣工环境保护验收期间的生产工况稳定，环保设施正常运行，生产负荷满足验收监测期间工况的要求。项目生产工况负荷如表9.1-1所示。

表9.1-1  生产工况负荷

| 日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-7-24 | 骏铃 | 180辆 | 140辆 | 78% |
|  | 帅铃 | 120辆 | 100辆 | 83% |
|  | 纯电动轻卡iCEV | 40辆 | 31辆 | 78% |
|  | 纯电动轻卡iCEVS | 60辆 | 48辆 | 80% |
|  | 专用车底盘车架 | 120台 | 95台 | 80% |
| 2018-7-25 | 骏铃 | 180辆 | 142辆 | 79% |
|  | 帅铃 | 120辆 | 98辆 | 82% |
|  | 纯电动轻卡iCEV | 40辆 | 32辆 | 80% |
|  | 纯电动轻卡iCEVS | 60辆 | 45辆 | 75% |
|  | 专用车底盘车架 | 120台 | 95台 | 80% |

## 9.2环保设施调试运行效果

验收监测期间气象条件如表9.2-1所示。

表9.2-1  验收监测期间气象条件

| 日期 | 监测时间 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） | 风向 | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-7-24 | 8：00-9：00 | 2.0 | 32.2 | 100.6 | 西南 | 多云 |
|  | 10：00-11：00 | 1.1 | 35.4 | 100.6 | 西南 |  |
|  | 14：00-15：00 | 1.3 | 37.0 | 100.5 | 西南 |  |
|  | 16：00-17：00 | 0.8 | 36.2 | 100.5 | 西南 |  |
| 2018-7-25 | 8：00-9：00 | 2.5 | 33.1 | 100.5 | 西南 | 多云 |
|  | 10：00-11：00 | 3.3 | 35.7 | 100.4 | 西南 |  |
|  | 14：00-15：00 | 1.2 | 37.5 | 100.5 | 西南 |  |
|  | 16：00-17：00 | 1.7 | 37.0 | 100.6 | 西南 |  |

验收期间监测点位布置如图9.2-1所示。

图9.2-1  验收期间监测点位布置图

### 9.2.1废水

本次验收项目废水排放监测结果如表9.2-2所示。

表9.2-2  废水监测结果统计表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测因子 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值/ 范围值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 2018-7-24 | 镍mg/L | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 1.0 | 达标 |
|  | 2018-7-25 | 镍mg/L | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 1.0 | 达标 |
| W2 | 2018-7-24 | pH（无量纲） | 7.43 | 7.38 | 7.40 | 7.69 | 7.38~7.69 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量（CODCr）mg/L | 91 | 82 | 73 | 94 | 85 | 340 | 达标 |
|  |  | 氨氮mg/L | 1.05 | 1.46 | 1.08 | 1.59 | 1.30 | 30 | 达标 |
|  |  | 总磷mg/L | 0.24 | 0.39 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 石油类mg/L | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 20 | 达标 |
|  |  | 总锌mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物mg/L | 27 | 27 | 32 | 30 | 29 | 220 | 达标 |
|  | 2018-7-25 | pH（无量纲） | 7.37 | 7.54 | 7.44 | 7.64 | 7.37~7.64 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量（CODCr）mg/L | 78 | 79 | 52 | 96 | 76 | 340 | 达标 |
|  |  | 氨氮mg/L | 1.92 | 1.85 | 1.31 | 1.02 | 1.53 | 30 | 达标 |
|  |  | 总磷mg/L | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 石油类mg/L | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 20 | 达标 |
|  |  | 总锌mg/L | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物mg/L | 31 | 33 | 27 | 31 | 31 | 220 | 达标 |

根据监测结果可知，项目磷化废水（液）处理系统废水出口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中标准限值，厂区废水总排放口废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准限值和中派污水处理厂接管标准限值。

### 9.2.2废气

（1）有组织废气监测结果

本次验收项目有组织废气排放监测结果如表9.2-3所示。

表9.2-3  有组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测因子 监测日期 | 2018-7-24 |  |  |  | 2018-7-25 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 车身涂装电泳烘干P19 | 风量m3/h | 14942 | 13536 | 13257 | 13471 |  | 13515 | 14380 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 10.1 | 10.2 | 12.8 | 10.7 |  | 10.6 | 10.2 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.151 | 0.138 | 0.170 | 0.144 |  | 0.143 | 0.147 | 17.0 | 达标 |
| 车身涂装电泳烘干天然气锅炉P30 | 风量m3/h | 9372 | 9579 | 8444 | 9565 |  | 8887 | 8599 | / | / |
|  | 含氧量% | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.0 |  | 6.1 | 6.1 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.094 | 0.096 | 0.084 | 0.096 |  | 0.089 | 0.086 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 6 | 7 | 8 | 4 |  | 4 | 7 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 7 | 8 | 10 | 5 |  | 5 | 8 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.056 | 0.067 | 0.068 | 0.038 |  | 0.036 | 0.060 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 19 | 18 | 22 | 18 |  | 17 | 19 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 23 | 21 | 26 | 21 |  | 20 | 22 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.178 | 0.172 | 0.186 | 0.172 |  | 0.151 | 0.163 | / | / |
| 车身涂装喷漆、罩光、流平P31 | 风量m3/h | 164762 | 164181 | 161219 | 157321 |  | 164523 | 163647 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 1.65 | 1.64 | 1.61 | 1.57 |  | 1.65 | 1.64 | 39.0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 23.7 | 23.4 | 23.6 | 23.9 |  | 20.9 | 20.4 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 3.90 | 3.84 | 3.80 | 3.76 |  | 3.44 | 3.34 | 100 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.24 |  | 0.37 | 0.23 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 0.061 | 0.049 | 0.039 | 0.038 |  | 0.061 | 0.038 | 10.0 | 达标 |
| 车身涂装补漆间1号P12 | 风量m3/h | 25376 | 25714 | 26409 | 25703 |  | 26177 | 26795 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.44 |  | 0.31 | 0.35 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | 0.008 | 0.009 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 1.27×10-4 | 1.29×10-4 | 1.32×10-4 | 1.29×10-4 |  | 1.31×10-4 | 1.34×10-4 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装补漆间2号P13 | 风量m3/h | 25956 | 26654 | 25457 | 26498 |  | 25914 | 25006 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.33 |  | 0.32 | 0.38 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.009 |  | 0.008 | 0.010 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 1.30×10-4 | 1.33×10-4 | 1.27×10-4 | 1.32×10-4 |  | 1.30×10-4 | 1.25×10-4 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装补漆间3号P14 | 风量m3/h | 25567 | 25685 | 25587 | 25935 |  | 25534 | 25065 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.30 |  | 0.41 | 0.49 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.008 |  | 0.010 | 0.012 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 1.28×10-4 | 1.28×10-4 | 1.28×10-4 | 1.30×10-4 |  | 1.28×10-4 | 1.25×10-4 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装补漆间4号P15 | 风量m3/h | 26778 | 25862 | 26003 | 25669 |  | 26103 | 26796 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.33 | 0.44 | 0.36 | 0.39 |  | 0.35 | 0.38 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.010 |  | 0.009 | 0.010 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 1.34×10-4 | 1.29×10-4 | 1.30×10-4 | 1.28×10-4 |  | 1.31×10-4 | 1.34×10-4 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装补漆间5号P16 | 风量m3/h | 25480 | 25469 | 26670 | 25836 |  | 26200 | 25415 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.44 |  | 0.42 | 0.36 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.011 |  | 0.011 | 0.009 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 1.27×10-4 | 1.27×10-4 | 1.33×10-4 | 1.29×10-4 |  | 1.31×10-4 | 1.27×10-4 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装骏铃面涂烘干P20 | 风量m3/h | 26906 | 26786 | 26699 | 25964 |  | 26926 | 26486 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.269 | 0.268 | 0.267 | 0.260 |  | 0.269 | 0.265 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.039 |  | 0.040 | 0.040 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 23 | 24 | 24 | 26 |  | 23 | 20 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.619 | 0.643 | 0.641 | 0.675 |  | 0.619 | 0.530 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 9.22 | 11.4 | 9.80 | 8.59 |  | 11.2 | 11.6 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.248 | 0.305 | 0.262 | 0.223 |  | 0.302 | 0.307 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |  | 0.58 | 0.44 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |  | 0.016 | 0.012 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装帅铃面涂烘干P21 | 风量m3/h | 25393 | 25331 | 26754 | 26341 |  | 25264 | 25272 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.254 | 0.253 | 0.268 | 0.263 |  | 0.253 | 0.253 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.038 | 0.038 | 0.040 | 0.040 |  | 0.038 | 0.038 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 25 | 20 | 19 | 19 |  | 19 | 27 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.635 | 0.507 | 0.508 | 0.500 |  | 0.480 | 0.682 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 4.09 | 4.68 | 4.78 | 4.75 |  | 5.75 | 5.96 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.104 | 0.119 | 0.128 | 0.125 |  | 0.145 | 0.151 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.25 |  | 0.36 | 0.26 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.007 |  | 0.009 | 0.007 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装热闪干天然气锅炉1号P22 | 风量m3/h | 870 | 878 | 857 | 867 |  | 871 | 822 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |  | 4.6 | 4.7 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  | 0.009 | 0.008 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 13 | 16 | 11 | 12 |  | 16 | 10 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 14 | 17 | 12 | 13 |  | 17 | 11 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.010 |  | 0.014 | 0.008 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 64 | 54 | 51 | 52 |  | 59 | 64 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 70 | 59 | 55 | 57 |  | 63 | 69 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.056 | 0.047 | 0.044 | 0.045 |  | 0.051 | 0.053 | / | / |
| 车身涂装热闪干天然气锅炉2号P23 | 风量m3/h | 894 | 864 | 809 | 889 |  | 813 | 847 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |  | 4.7 | 4.8 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 |  | 0.008 | 0.008 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 11 | 12 | 16 | 9 |  | 11 | 13 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 12 | 13 | 17 | 10 |  | 12 | 14 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.008 |  | 0.009 | 0.011 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 57 | 69 | 62 | 62 |  | 54 | 64 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 61 | 74 | 66 | 67 |  | 58 | 69 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.051 | 0.060 | 0.050 | 0.055 |  | 0.044 | 0.054 | / | / |
| 车身涂装热闪干天然气锅炉3号P24 | 风量m3/h | 827 | 804 | 808 | 816 |  | 834 | 817 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |  | 4.9 | 4.7 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 0.008 | 0.008 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 13 | 10 | 9 | 15 |  | 10 | 15 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 14 | 11 | 10 | 16 |  | 11 | 16 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.012 |  | 0.008 | 0.012 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 54 | 55 | 55 | 61 |  | 63 | 63 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 58 | 58 | 60 | 65 |  | 68 | 68 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.050 |  | 0.053 | 0.051 | / | / |
| 车身涂装热闪干天然气锅炉4号P25 | 风量m3/h | 873 | 892 | 892 | 859 |  | 846 | 828 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |  | 4.7 | 4.8 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  | 0.008 | 0.008 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 11 | 14 | 14 | 15 |  | 11 | 8 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 12 | 15 | 15 | 16 |  | 12 | 9 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.013 |  | 0.009 | 0.007 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 69 | 52 | 52 | 51 |  | 54 | 65 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 74 | 55 | 55 | 55 |  | 58 | 70 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.060 | 0.046 | 0.046 | 0.044 |  | 0.046 | 0.054 | / | / |
| 车身涂装骏铃胶烘干P28 | 风量m3/h | 1977 | 1804 | 1905 | 1801 |  | 1859 | 1880 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.71 | 0.58 | 0.65 | 0.55 |  | 0.73 | 0.76 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.0014 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0010 |  | 0.0014 | 0.0014 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 1.0×10-5 | 0.9×10-5 | 1.0×10-5 | 0.9×10-5 |  | 0.9×10-5 | 0.9×10-5 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装帅铃胶烘干P29 | 风量m3/h | 1846 | 1889 | 1871 | 1954 |  | 1926 | 1896 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.74 | 0.52 | 0.74 | 0.64 |  | 0.76 | 0.76 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.0014 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0013 |  | 0.0015 | 0.0014 | 17.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 0.9×10-5 | 0.9×10-5 | 0.9×10-5 | 1.0×10-5 |  | 1.0×10-5 | 0.9×10-5 | 1.7 | 达标 |
| 车身涂装骏铃烘干天然气锅炉P26 | 风量m3/h | 940 | 950 | 902 | 923 |  | 975 | 901 | / | / |
|  | 含氧量% | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.7 |  | 4.9 | 4.7 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  | 0.010 | 0.009 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 15 | 17 | 11 | 14 |  | 16 | 14 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 16 | 18 | 12 | 15 |  | 17 | 15 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.013 |  | 0.016 | 0.013 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 59 | 59 | 45 | 42 |  | 54 | 49 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 65 | 63 | 49 | 45 |  | 59 | 53 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.055 | 0.056 | 0.041 | 0.039 |  | 0.053 | 0.044 | / | / |
| 车身涂装帅铃烘干天然气锅炉P27 | 风量m3/h | 966 | 986 | 940 | 993 |  | 923 | 992 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |  | 4.7 | 4.6 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 |  | 0.009 | 0.010 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 12 | 15 | 12 | 16 |  | 11 | 17 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 13 | 16 | 13 | 17 |  | 12 | 18 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.016 |  | 0.010 | 0.017 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 46 | 59 | 47 | 47 |  | 46 | 56 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 50 | 63 | 50 | 51 |  | 49 | 60 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.044 | 0.058 | 0.044 | 0.047 |  | 0.042 | 0.056 | / | / |
| 骏铃总装1号P1 | 风量m3/h | 31530 | 31792 | 30576 | 30582 |  | 30832 | 31032 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 3.24 | 2.81 | 3.72 | 2.58 |  | 3.05 | 3.54 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.102 | 0.089 | 0.114 | 0.079 |  | 0.094 | 0.110 | 10 | 达标 |
|  | 氮氧化物mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | 240 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 | 0.047 | 0.77 | 达标 |
| 骏铃总装2号P2 | 风量m3/h | 31188 | 31080 | 31244 | 30568 |  | 31254 | 30953 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 3.51 | 2.85 | 2.58 | 3.81 |  | 2.22 | 3.69 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.109 | 0.089 | 0.081 | 0.116 |  | 0.069 | 0.114 | 10 | 达标 |
|  | 氮氧化物mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | 240 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.046 |  | 0.047 | 0.046 | 0.77 | 达标 |
| 帅铃总装1号P3 | 风量m3/h | 28313 | 28509 | 28150 | 28384 |  | 28517 | 28825 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 1.19 | 1.15 | 0.98 | 1.02 |  | 0.98 | 1.10 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.034 | 0.033 | 0.028 | 0.029 |  | 0.028 | 0.032 | 10 | 达标 |
|  | 氮氧化物mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | 240 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.043 |  | 0.043 | 0.043 | 0.77 | 达标 |
| 帅铃总装2号P9 | 风量m3/h | 28572 | 29343 | 29306 | 28762 |  | 29671 | 28838 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.95 | 1.19 | 0.85 | 1.05 |  | 0.81 | 1.17 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.027 | 0.035 | 0.025 | 0.030 |  | 0.024 | 0.034 | 10 | 达标 |
|  | 氮氧化物mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | 240 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.043 |  | 0.045 | 0.043 | 0.77 | 达标 |
| 底盘检测P10 | 风量m3/h | 45873 | 46123 | 45094 | 47863 |  | 45257 | 45504 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 1.00 | 1.11 | 1.04 | 1.03 |  | 0.96 | 0.81 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.046 | 0.051 | 0.047 | 0.049 |  | 0.043 | 0.037 | 10 | 达标 |
|  | 氮氧化物mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | 240 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.072 |  | 0.068 | 0.068 | 0.77 | 达标 |
| 车架铆焊1号P33 | 风量m3/h | 2808 | 2940 | 2888 | 2871 |  | 2804 | 2886 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |  | 0.028 | 0.029 | 3.50 | 达标 |
| 车架铆焊2号P34 | 风量m3/h | 2833 | 2927 | 2845 | 2968 |  | 2938 | 2824 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.030 |  | 0.029 | 0.028 | 3.50 | 达标 |
| 车架铆焊3号P35 | 风量m3/h | 2965 | 2804 | 2966 | 2974 |  | 2838 | 2988 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 0.030 |  | 0.028 | 0.030 | 3.50 | 达标 |
| 车架铆焊4号P36 | 风量m3/h | 2879 | 2963 | 2951 | 2826 |  | 2819 | 2836 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.028 |  | 0.028 | 0.028 | 3.50 | 达标 |
| 车架涂装电泳烘干P37 | 风量m3/h | 29439 | 29864 | 29644 | 30380 |  | 30751 | 30334 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.294 | 0.299 | 0.296 | 0.304 |  | 0.308 | 0.303 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.046 |  | 0.046 | 0.046 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 14 | 13 | 13 | 14 |  | 11 | 12 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.412 | 0.388 | 0.385 | 0.425 |  | 0.338 | 0.364 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 4.66 | 5.42 | 5.31 | 4.64 |  | 5.05 | 4.05 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.137 | 0.162 | 0.157 | 0.141 |  | 0.155 | 0.123 | 17.0 | 达标 |
| 车架涂装调漆室P38 | 风量m3/h | 2908 | 2939 | 2878 | 2874 |  | 2857 | 2996 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 3.59 | 2.57 | 3.38 | 3.49 |  | 2.08 | 2.07 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.010 |  | 0.006 | 0.006 | 10.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | 0.54 | 0.51 | 0.68 | 0.46 |  | 0.57 | 0.63 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  | 0.002 | 0.002 | 1.0 | 达标 |
| 车架涂装补漆室P39 | 风量m3/h | 2867 | 2816 | 2947 | 2900 |  | 2976 | 2884 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.68 | 0.90 | 0.75 | 0.87 |  | 0.69 | 0.69 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  | 0.002 | 0.002 | 10.0 | 达标 |
|  | 二甲苯mg/m3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率kg/h | 1.4×10-5 | 1.4×10-5 | 1.5×10-5 | 1.5×10-5 |  | 1.5×10-5 | 1.4×10-5 | 1.0 | 达标 |
| 前桥涂装喷漆室P4 | 风量m3/h | 30620 | 30264 | 30065 | 31780 |  | 30933 | 30732 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.306 | 0.303 | 0.301 | 0.318 |  | 0.309 | 0.307 | 3.50 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 6.30 | 8.90 | 9.78 | 8.54 |  | 9.13 | 6.60 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.193 | 0.269 | 0.294 | 0.271 |  | 0.282 | 0.203 | 10.0 | 达标 |
| 前桥涂装流平室P5 | 风量m3/h | 30098 | 31312 | 30243 | 31730 |  | 30229 | 30533 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.301 | 0.313 | 0.302 | 0.317 |  | 0.302 | 0.305 | 3.50 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 9.45 | 6.30 | 9.79 | 6.23 |  | 9.49 | 8.60 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.284 | 0.197 | 0.296 | 0.198 |  | 0.287 | 0.263 | 10.0 | 达标 |
| 前桥涂装烘干室1号P7 | 风量m3/h | 1399 | 1301 | 1313 | 1444 |  | 1384 | 1432 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 |  | 0.014 | 0.014 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 10 | 12 | 12 | 16 |  | 10 | 11 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.023 |  | 0.014 | 0.016 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 38 | 41 | 49 | 40 |  | 31 | 31 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.053 | 0.053 | 0.064 | 0.058 |  | 0.043 | 0.044 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 3.31 | 3.40 | 3.87 | 2.04 |  | 3.18 | 3.39 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 |  | 0.004 | 0.005 | 10.0 | 达标 |
| 前桥涂装烘干室2号P8 | 风量m3/h | 1034 | 1132 | 1028 | 1122 |  | 1010 | 1087 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 |  | 0.010 | 0.011 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 12 | 8 | 8 | 15 |  | 10 | 11 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.017 |  | 0.010 | 0.012 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 41 | 33 | 45 | 43 |  | 46 | 41 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.042 | 0.037 | 0.046 | 0.048 |  | 0.046 | 0.045 | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 3.44 | 2.30 | 3.17 | 2.97 |  | 3.78 | 3.56 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 0.004 | 0.004 | 10.0 | 达标 |
| 前桥涂装水分烘干天然气锅炉P6 | 风量m3/h | 469 | 423 | 440 | 497 |  | 474 | 499 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 |  | 5.0 | 5.0 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 18 | 15 | 19 | 13 |  | 12 | 14 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 19 | 16 | 21 | 14 |  | 13 | 15 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 |  | 0.006 | 0.007 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 63 | 50 | 50 | 63 |  | 65 | 60 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 68 | 53 | 54 | 68 |  | 71 | 66 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.030 | 0.021 | 0.022 | 0.031 |  | 0.031 | 0.030 | / | / |
| 1#锅炉 | 风量m3/h | 3429 | 3314 | 3376 | 3374 |  | 3422 | 3427 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |  | 4.2 | 4.4 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 |  | 0.034 | 0.034 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 9 | 11 | 13 | 9 |  | 9 | 16 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 9 | 11 | 13 | 9 |  | 9 | 17 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.031 | 0.036 | 0.044 | 0.030 |  | 0.031 | 0.055 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 59 | 62 | 68 | 57 |  | 68 | 50 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 61 | 65 | 70 | 60 |  | 71 | 53 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.202 | 0.205 | 0.230 | 0.192 |  | 0.233 | 0.171 | / | / |
| 2#锅炉 | 风量m3/h | 3377 | 3431 | 3416 | 3362 |  | 3349 | 3312 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |  | 4.2 | 4.2 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |  | 0.033 | 0.033 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 14 | 11 | 12 | 12 |  | 15 | 13 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 14 | 11 | 13 | 13 |  | 16 | 14 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.047 | 0.038 | 0.041 | 0.040 |  | 0.050 | 0.043 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 68 | 62 | 68 | 69 |  | 51 | 54 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 70 | 64 | 72 | 73 |  | 53 | 56 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.230 | 0.213 | 0.232 | 0.232 |  | 0.171 | 0.179 | / | / |
| 3#锅炉 | 风量m3/h | 3434 | 3424 | 3378 | 3449 |  | 3382 | 3431 | / | / |
|  | 含氧量% | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |  | 4.1 | 4.1 | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |  | 0.034 | 0.034 | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 9 | 13 | 11 | 11 |  | 15 | 14 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫折算mg/m3 | 9 | 13 | 11 | 11 |  | 16 | 14 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率kg/h | 0.031 | 0.045 | 0.037 | 0.038 |  | 0.051 | 0.048 | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 58 | 59 | 68 | 56 |  | 55 | 54 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 60 | 61 | 70 | 58 |  | 57 | 56 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率kg/h | 0.199 | 0.202 | 0.230 | 0.193 |  | 0.186 | 0.185 | / | / |

根据监测结果可知，项目天然气锅炉燃烧烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值。工艺废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。

（2）无组织废气监测结果

本次验收项目厂界无组织废气监测结果如表9.2-4所示。

表9.2-4  无组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 颗粒物mg/m3 | 二甲苯mg/m3 | 非甲烷总烃mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向G1 | 2018-7-24 | 第一次 | 0.158 | ND | 0.47 |
|  |  | 第二次 | 0.137 | ND | 0.48 |
|  |  | 第三次 | 0.148 | ND | 0.50 |
|  |  | 第四次 | 0.146 | ND | 0.59 |
|  | 2018-7-25 | 第一次 | 0.152 | ND | 0.53 |
|  |  | 第二次 | 0.127 | ND | 0.55 |
|  |  | 第三次 | 0.126 | ND | 0.54 |
|  |  | 第四次 | 0.147 | ND | 0.59 |
| 下风向G2 | 2018-7-24 | 第一次 | 0.176 | ND | 0.63 |
|  |  | 第二次 | 0.162 | ND | 0.67 |
|  |  | 第三次 | 0.175 | ND | 0.72 |
|  |  | 第四次 | 0.176 | ND | 0.60 |
|  | 2018-7-25 | 第一次 | 0.180 | ND | 0.72 |
|  |  | 第二次 | 0.173 | ND | 0.72 |
|  |  | 第三次 | 0.161 | ND | 0.73 |
|  |  | 第四次 | 0.177 | ND | 0.76 |
| 下风向G3 | 2018-7-24 | 第一次 | 0.171 | ND | 0.79 |
|  |  | 第二次 | 0.176 | ND | 0.77 |
|  |  | 第三次 | 0.172 | ND | 0.63 |
|  |  | 第四次 | 0.162 | ND | 0.61 |
|  | 2018-7-25 | 第一次 | 0.176 | ND | 0.61 |
|  |  | 第二次 | 0.187 | ND | 0.74 |
|  |  | 第三次 | 0.169 | ND | 0.71 |
|  |  | 第四次 | 0.172 | ND | 0.63 |
| 下风向G4 | 2018-7-24 | 第一次 | 0.175 | ND | 0.65 |
|  |  | 第二次 | 0.182 | ND | 0.76 |
|  |  | 第三次 | 0.163 | ND | 0.70 |
|  |  | 第四次 | 0.180 | ND | 0.73 |
|  | 2018-7-25 | 第一次 | 0.174 | ND | 0.61 |
|  |  | 第二次 | 0.178 | ND | 0.77 |
|  |  | 第三次 | 0.162 | ND | 0.73 |
|  |  | 第四次 | 0.172 | ND | 0.70 |
| 监控点浓度最大值 |  |  | 0.187 | ND | 0.79 |
| 执行标准限值 |  |  | 1.0 | 1.2 | 4.0 |
| 监测结果 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果可知，项目厂界颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

### 9.2.3厂界噪声

本次验收项目厂界噪声监测结果如表9.2-5所示。

表9.2-5  厂界噪声监测结果统计表

| 类别 | 监测日期 | 监测点位 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间 | Leq | 时间 | Leq |
| 工业企业厂界噪声dB（A） | 2018-7-24 | N1厂区东侧外1米 | 10：00~ 11：00 | 52.7 | 22：00~ 23：00 | 50.4 |
|  |  | N2厂区南侧外1米 |  | 53.4 |  | 51.1 |
|  |  | N3厂区西侧外1米 |  | 53.9 |  | 47.2 |
|  |  | N4厂区北侧外1米 |  | 52.5 |  | 48.6 |
|  | 2018-7-25 | N1厂区东侧外1米 | 8：00~ 9：00 | 53.2 | 22：00~ 23：00 | 50.7 |
|  |  | N2厂区南侧外1米 |  | 53.5 |  | 50.9 |
|  |  | N3厂区西侧外1米 |  | 54.0 |  | 47.6 |
|  |  | N4厂区北侧外1米 |  | 52.1 |  | 48.3 |
|  | 执行标准限值 |  | 65 |  | 55 |  |
|  | 监测结果 |  | 达标 |  | 达标 |  |

根据监测结果可知，项目厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 9.2.4污染物排放总量核算

项目各生产设备年运行时间为2000小时/年，根据监测数据计算可得，二氧化硫排放量0.807t/a，氮氧化物排放量6.02t/a。满足环评及批复对本项目下达的总量限值：二氧化硫排放量1.08t/a，氮氧化物排放量21.62t/a。

## 9.3工程建设对环境的影响

本次验收监测于2019年4月11日对项目区地下水进行监测，其监测结果如表9.3-1所示。

表9.3-1  地下水监测结果统计表

| 监测 日期 | 监测因子 | D1 | D2 | III类标准 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019- 4-11 | pH（无量纲） | 7.98 | 8.21 | 6.5~8.5 | 符合 |
|  | 氨氮mg/L | 0.197 | 0.113 | ≤0.50 | 符合 |
|  | 硝酸盐mg/L | 0.16 | 0.40 | ≤20.0 | 符合 |
|  | 亚硝酸盐mg/L | 0.001 | 0.001 | ≤1.00 | 符合 |
|  | 总硬度mg/L | 178 | 404 | ≤450 | 符合 |
|  | 铁mg/L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 | 符合 |
|  | 锰mg/L | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 | 符合 |
|  | 溶解性总固体mg/L | 342 | 571 | ≤1000 | 符合 |
|  | 氯化物mg/L | 31 | 52 | ≤250 | 符合 |
|  | 锌mg/L | 0.05L | 0.05L | ≤1.00 | 符合 |
|  | 耗氧量mg/L | 1.5 | 1.0 | ≤3.0 | 符合 |
|  | 镍mg/L | 0.007L | 0.007L | ≤0.02 | 符合 |

根据监测结果可知，项目区现阶段地下水质量属于《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。本项目的建设未改变项目区地下水环境质量。

# 10验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

（1）本次竣工环境保护验收为安徽江淮汽车集团股份有限公司高端及纯电动轻卡建设项目，验收监测时间为2018年7月24日至7月25日，验收监测期间建设项目实际生产负荷大于75%，满足验收监测期间对生产工况的要求，符合竣工环境保护验收监测技术规范要求。

（2）项目磷化废水（液）处理系统废水出口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中标准限值，厂区废水总排放口废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准限值和中派污水处理厂接管标准限值。

（3）项目天然气锅炉燃烧烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值。工艺废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。项目厂界颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（4）项目厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（5）项目各类固体废物处置合理，满足环评及批复中要求。

项目环境影响报告书及批复文件要求的污染控制措施基本得到了落实，采取的污染防治措施效果良好，各类污染物达标排放，符合竣工环境保护验收的要求。

## 10.2工程建设对环境的影响

本次验收监测对项目区地下水质量进行监测，根据监测结果可知，项目区现阶段地下水质量属于《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。本项目的建设未改变项目区地下水环境质量类别。

## 10.3建议

（1）加强项目废气处理设施的维护与管理，确保废气处理设备正常运行，保证项目工艺废气的达标排放。

（2）加强污染源管理和环境风险事故防范，预防厂区内突发环境风险事故的发生。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                          填表人（签字）：                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 高端及纯电动轻卡建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / | 建设地点 |  | 安徽省合肥市肥西县桃花工业园莲花路4717号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C36汽车制造业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产轻卡汽车10万辆（纯电动轻卡汽车2.5万辆）、底盘3万台 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产轻卡汽车10万辆（纯电动轻卡汽车2.5万辆）、底盘3万台 | 环评单位 |  | 机械工业第四设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 合肥市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 环建审[2015]331号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2015/10 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2018/6 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽工和环境监测有限责任公司 | 验收监测时工况 |  | >75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 229540 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 5711 | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 218200 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 6211 | 所占比例（%） |  | 2.8 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1500 | 废气治理（万元） |  | 3571 | 噪声治理（万元） |  |  | 220 | 固体废物治理（万元） |  |  | 200 | 绿化及生态（万元） |  | 310 |  | 其他（万元） |  | 410 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 960m3/d |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 454700Nm3/h | 年平均工作时 |  | 2000h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 913400007117750489 | 验收时间 |  | 2019/4/26 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水 |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 4 | 50 |  |  |  |  |  | 0.807 | 1.08 |  |  |  |  |  |  | +0.807 |  |
|  |  | 烟尘 |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 11 | 150 |  |  |  |  |  | 6.02 | 21.62 |  |  |  |  |  |  | +6.02 |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 项目有关的其他特征污染物 | 二甲苯 |  |  | 0.20 | 70 |  |  |  |  |  | 0.141 |  |  |  |  |  |  |  | +0.141 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 8.39 | 120 |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  | +10.5 |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。