年产1000吨塑料制品项目阶段性竣工

环境保护验收监测报告表

建设单位：         安徽幸福塑业有限公司

编制单位：        安庆禾美环保技术有限公司

二〇二一年六月

建设单位法人代表：汪江军

项目负责人：汪江军

建设单位：安徽幸福塑业有限公司（盖章）

电话：13855638873

邮编：231470

地址：桐城市双新经济开发区东纬七路北

编制单位：安庆禾美环保技术有限公司（盖章）

电话：18158959638

邮编：246000

地址：安徽省安庆市宜秀区大桥街道文苑路188号市筑梦新区A4号楼

表一

| 建设项目名称 | 年产1000吨塑料制品项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽幸福塑业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √ 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 桐城市双新开发区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产1000吨塑料制品 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产1000吨塑料制品 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 | 2018年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年4月 | 现场监测时间 | 2020年11月28日-2020年11月29日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 桐城市生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 3000万 | 环保投资总概算 | 29万 | 比例 | 0.97% |
| 实际总投资 | 2500万 | 实际环保投资 | 29万 | 比例 | 1.16% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）； 3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； 4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）； 5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）； 6）《建设项目环境保护管理条例》 国务院第682号令（2017年10月1日）。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 环境保护部 2017年11月22日； 2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》 生态环境部公告 2018年5月9日。 3、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 1）《年产1000吨塑料制品项目环境影响报告表》国家环境保护部制，2018年8月； 2）《关于年产1000吨塑料制品项目环境影响报告表审查意见的函》安庆市桐城市生态环境分局，环建函[2018]194号，2018年9月5日。 4、其他相关文件 1）“年产1000吨塑料制品项目”竣工环境保护验收委托书（安庆禾美环保技术有限公司，2021年3月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 1、废气：印刷工序产生的有机废气（非甲烷总烃）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的排放限值要求。 2、噪声：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准要求。 3、废水：生活污水排放执行南部新区污水处理厂纳管标准。 4、固体废物：一般固废执行（GB18599-2001）《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》中的相关规定。 危险废物贮存执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中的有关规定。 表1.1 验收执行标准及限值 类别; 执行标准; 项目; 单位; 标准限值. 有组织废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准; 非甲烷总烃; mg/m3; 120. kg/h; 10. 无组织废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值; 非甲烷总烃; mg/m3; 4.0. 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 噪声; dB（A）; 昼间65. 夜间55. 废水; 桐城市南部新区污水厂纳管标准; CODcr; mg/L; 420. 氨氮; 30. pH; 6~9. SS; 250. BOD5; 280. 动植物油; 100. |

表二

工程建设基本内容： 安徽幸福塑业有限公司是一家专门从事塑料制品和无纺布生产的企业。根据市场需求和公司自身发展，投资3000万元建设年产1000吨塑料制品项目，项目占地面积20亩，在原项目上新建（原项目为年产6000吨无纺布生产线项目），生产面积1000m2，项目位于桐城市双新开发区，中心地理坐标为北纬30.839752°，东经116.886780°。项目东侧为空地，南侧为安徽金燃塑胶科技发展有限公司和安徽振坤塑业有限公司，西侧为桐城双新经济开发区纬一路，北侧为其他企业。该项目已取得桐城市发展和改革委员会的备案通知文件（桐发改许可[2018]177号）。 本项目于2018年8月安徽幸福塑业有限公司取得安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的“年产1000吨塑料制品项目”环境影响报告表并上报至桐城市生态环境分局。2018年9月5日桐城市生态环保分局以（环建函[2018]194号）文对本项目环境影响报告表进行批复，同意项目建设。2020年05月23日完成排污许可登记（登记编号：913408815872391910001X）。 目前安徽幸福塑业有限公司已按照环评及批复要求建设本项目，并完成设备调试，环保设施齐全，具备阶段性竣工验收条件，因此2020年11月安徽幸福塑业有限公司委托安徽辰泽环保科技有限公司对本项目进行阶段性竣工环境保护验收监测。 2.1投资情况 实际投资2500万元，其中环保实际投资29万元。 2.2劳动定员与年工作时 项目劳动定员10人，全年工作300天，年工作小时2400h，1班制（8h/d）。 2.3验收范围 阶段性验收，验收内容：本项目未设置淋膜工序，本次仅对年产1000吨凸版印刷塑料制品主体工程及相应配套环保设施等进行验收。 2.4项目环评主要建设内容与实际建设内容一览表 表2.4 项目建设内容一览表 环评要求建设内容; 实际建设内容. 工程 类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体 工程; 塑料制品生产线; 新建车间1000m2，原材料经过印刷、制袋、打包之后即为产品。部分无纺布经淋膜后加工。; 年产1000吨塑料制品; 新建车间1000m2，原材料经过印刷、制袋、打包之后即为产品。目前未上无纺布淋膜工序. 辅助 工程; 综合办 公楼; 建筑面积1800m2; 依托年产6000吨无纺布生产项目; 实际建设与环评一致. 储运 工程; 原材料和成品储运; 原材料和成品暂存在仓库。 原材料和产品均采用汽运的方式。; 仓库设在车间内；原材料和产品均采用汽运的方式. 公用 工程; 供电; 市政供电管网; 实际建设与环评一致. 给水; 新渡镇供水管网; 实际建设与环评一致. 排水; 采用“雨污分流”制。排水：生产无废水。仅生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入桐城市南部新区污水处理厂。; 实际建设与环评一致. 环保 工程; 废气; 车间内淋膜和印刷工序产生的有机废气收集后采用UV光氧催化处理后15m高排气筒排放。; 本项目暂未设置无纺布淋膜机；印刷工序产生的有机废气收集后采用活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放. 废水; 生活污水经化粪池处理后，排入桐城市南部新区污水处理厂。; 实际建设与环评一致. 噪声; 基础减振、消声、厂房隔声、距离衰减、绿化等。; 实际建设与环评一致. 固废; 边角料及残次品等收集后外售；油墨和稀释剂包装桶交由供货商回收；生活垃圾送环卫部门集中处理。; 边角料及残次品等收集后外售；油墨和稀释剂包装桶实际委托安庆聚成环境资源管理有限公司处置；生活垃圾送环卫部门集中处理。. 2.5项目生产设备 表2.5 项目主要生产设备一览表 环评要求建设内容; 实际建设内容; 备注. 生产线名称; 序号; 产品名称; 规格型号; 数量（台）; 实际数量. 塑料制品生产线; 1; 热切机; 100型; 3; 4; /. 2; 凹版印刷机; 1200; 1; 0; /. 3; 无纺布淋膜机; 1400; 1; 0; 本项目为阶段性验收。. 4; 无纺布制袋机; 12代机; 2; 0. 5; 凸版印刷机; 100型; 2; 2; /. 2.6物料能源消耗 表2.6.1 项目主要原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 年耗量; 实际年消耗量; 备注. 原料 辅料; 塑料制品生产线; LDPE筒料; t/a; 500; 505; 低密度聚乙烯筒料. HDPE筒料; t/a; 150; 154; 高密度聚乙烯筒料. PP筒料; t/a; 50; 52; 聚丙烯筒料. 无纺布; t/a; 300; 301; 自产. 水性油墨; t/a; 0.3; 0.35; 21kg/桶. 无苯油墨; t/a; 1.65; 1.66; 18kg/桶. 稀释剂; t/a; 2.18; 2.19; 丁醇180kg/桶. OPP膜; t/a; 20; 0; 淋膜原料（本项目暂未设置淋膜机）. 水; t/a; 150; 150; /. 电; 万度/a; 5.76; 5.78; /. 2.7水平衡图 图2.7 项目水平衡图（t/a） 本项目用水主要为职工用水。项目的用水量为0.5m3/d（150t/a）。 废水主要为职工生活污水。项目员工10人，不提供食宿。职工生活污水经化粪池预处理后，排入到桐城市南部新区污水处理厂。 2.8生产工艺流程 - 塑料制品生产工艺流程： 图2.8塑料制品生产工艺流程及产污节点图 （注：红色虚线框内不在本次验收范围内） 工艺说明： 塑料制品生产流程介绍： - 废气：印刷产生有机废气； - 噪声：制袋、印刷工序中机器运行时产生的机械噪声； - 废水：生产上无废水产生，仅为生活污水； - 固废：生产工序产生的边角料及残次品、油墨和稀释剂包装桶，以及员工生活产生的生活垃圾。 2.9项目变动情况表 2.9 项目变动情况表 环评要求建设项目; 项目实际建设情况; 是否属于重大变更; 备注. 车间内淋膜和印刷工序产生的有机废气收集后采用UV光氧催化处理后15m高排气筒排放; 本项目暂未设置无纺布淋膜机；印刷工序产生的有机废气收集后采用活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放; 否; 本次为阶段性验收，淋膜工序暂未设置，不在此次验收范围内；本项目为优化有机废气处理效率，采用活性炭吸附装置代替UV光氧催化处理装置.

表三

主要污染源、污染物处理及排放： 1.废气污染源 本项目大气污染物主要为印刷工序产生的有机废气（印刷废气）。 本项目在印刷工序使用的油墨为无苯油墨和水性油墨，无苯油墨主要成分为醋酸乙酸、醋酸正丙脂、丙二醇甲醚等组成，水性油墨主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成，有机稀释剂中挥发的有机组分主要为丁醇。油墨和稀释剂挥发会产生有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）。有机废气经集气罩+活性炭吸附装置+一根15米高的排气筒G2处理后排放。 2.废水污染源 废水主要为职工生活污水。 职工生活污水经化粪池预处理后。排入到桐城市南部新区污水处理厂。 3、噪声污染源 本项目的噪声主要为热切机、印刷机等设备运行时产生的机械噪声。 本项目合理布置高噪声设备；选用低噪声设备；同时采取减震安装、厂房隔声和距离衰减等措施来降低噪声源。 4、固体废物 本项目产生的固废主要为生产过程中产生的边角料和残次品、油墨和稀释剂包装桶及职工产生的生活垃圾。 本项目生产中生产的边角料及残次品一般固废，收集后外售。油墨和稀释剂产生的包装桶等危险废物委托安庆聚成环境资源管理有限公司处置。职工产生的生活垃圾，由环卫部门统一回收处理。 表3.4固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 产生量; 形态; 污染防治措施. 1; 边角料残次品; 20.945t/a; 固态; 收集后外售. 2; 油墨和稀释剂包装桶; 120个/a; 固态; 委托安庆聚成环境资源管理有限公司处置. 3; 生活垃圾; 1.5t/a; 固态; 收集交由环卫部门处置.

表四

### 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： ### 4.1环境影响报告表结论 本项目的建设符合国家产业政策及桐城市规划要求:项目所在区域环境质量现状符合相应标准要求；项目在落实本评价提出环保措施基础上，项目能实现达标排放，不会引起区域环境质量的改变，污染物排放能符合总量控制指标要求从环境保护角度考虑拟建项日的建设是可行的。 4.2审批部门审批决定 - 审批部门审批决定 - 《关于年产1000吨塑料制品项目环境影响报告表审查意见的函》（文号：环建函[2018]194号） 安徽幸福塑业有限公司： 你公司报来《年产1000吨塑料制品项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）收悉。经研究，并结合桐城市双新经济开发区初审，现将审查意见函告如下： - 原则同意《报告表》所述内容及评价结论。项目位于桐城市双新经济开发区，项目总投资3000万元（环保投资29万元），占地面积13333.33m2，主要建设塑料制品生产线、综合办公楼等，配套相关辅助设施，项目已取得桐城市发展和改革委员会备案（桐发改许可[2018]177号）。在落实《报告表》和本批复提出的污染防治措施前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施和环境风险防范措施等要求建设该项目。 - 你公司须认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并做好以下各项工作： （一）水污染物防治措施 落实《报告表》提出的废水处理设施和措施，严格实行雨污分流制，雨水汇流后就近排入地表水，生活污水化粪池处理达到南部新区污水处理厂接管要求后经双新开发区污水管网接入南部新区污水处理厂深度处理达标后外排。 （二）大气污染物防治措施 落实《报告表》提出的各项废气治理设施和指施，淋膜、印刷工序废气设置集气装置+UV光氧催化除臭+15m高排气筒，废气排放应满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的排放限值要求。 （三）噪声防治措施 落实《报告表》提出的各项噪声治理对策和措施，优先选用低噪声设备，合理布局功能单元，采取减振、隔声、距离衰减、加强绿化、加强设备维护等措施，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类排放标准要求。 （四）固废防治措施 落实《报告表》提出的固体废弃物处置对策和指施。废边角料、残次品收集后出售，油墨和稀释剂包装桶收集后由厂家回收再利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运。 （五）强化信息公开及事中事后监管工作 在项目运管过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。 （六）落实自行监测工作和排污许可制度 按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，建设单位应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作，同时按照《排污许可证管理暂行规定》的要求，后期应认真开展排污申报工作。 （七）项目重大变动须重新报批 若项目的规模、原料性质、产品种类、采用的生产工艺和污染防治措施等发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向我局报告，待正式批准后方可开工建设和生产。 三、总量控制指标：VOCs：0.606t/a。 四、以上意见，请予以落实。你公司应根据项目特点积极采取有效措施，强化污染防治和风险防范措施，进一步提升污染治理、事故防范能力，确保污染物达标排放、环境风险能够得到有效防范。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目符合环保竣工条件后，请你公司应主动开展竣工环保验收工作，并及时向我局报备。 五、其他要求。你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表送桐城市环境监察大队和桐城双新经济开发区管委会，按规定做好建设项目环境保护事中事后监管工作。 2018年9月5日 2项目环评报告及批复建设内容与实际建设内容如下表所示： （1）《关于年产1000吨塑料制品项目环境影响报告表审查意见的函》（文号：环建函[2018]194号）与实际对照表 表4.2.2 环建函[2018]194号号环评批复与实际对照表 项目; 环评及其批复情况; 实际执行情况; 备注. 废水处理措施; 严格实行雨污分流制，雨水汇流后就近排入地表水，生活污水化粪池处理达到南部新区污水处理厂接管要求后经双新开发区污水管网接入南部新区污水处理厂深度处理达标后外排。; 落实; 实际建设与批复一致. 废气处理措施; 淋膜、印刷工序废气设置集气装置+UV光氧催化除臭+15m高排气筒，废气排放应满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的排放限值要求。; 本项目暂未设置无纺布淋膜机；印刷工序产生的有机废气收集后采用活性炭吸附装置处理后15m高排气筒G2排放; /. 噪声防治措施; 优先选用低噪声设备，合理布局功能单元，采取减振、隔声、距离衰减、加强绿化、加强设备维护等措施，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准要求。; 落实; 实际建设与批复一致. 固废处理措施; 废边角料、残次品收集后出售，油墨和稀释剂包装桶收集后由厂家回收再利用，生活垃圾委托环卫部门收集统一处理。; 废边角料、残次品收集后出售，油墨和稀释剂包装桶等危险废物委托安庆聚成环境资源管理有限公司处置，生活垃圾委托环卫部门收集统一处理; /. 总量控制指标; VOCs：0.606/a; VOCs：0.023t/a; 以非甲烷总烃计. 4.3环保“三同时”验收与实际对照表 表4.3 环保“三同时”验收与实际对照表 环保“三同时”验收情况; 实际执行情况; 备注. 污染源分类; 污染防治措施; 验收内容; 投资 （万元）; 环保设施落实情况; 实际 投资 （万元）. 一、大气污染. 淋膜工序 印刷工序; 集气装置+UV光氧催化除臭设备+15m排气筒; 集气装置+UV光氧催化除臭设备+15m排气筒; 20; 集气装置+活性炭吸附设备+15m排气筒; 20; 淋膜工序暂未设置，不在此次验收范围内. 二、水污染源. 生活污水; 生活污水化粪池处理达到南部新区污水处理厂接管要求后经双新开发区污水管网接入南部新区污水处理厂深度处理达标后外排。; 生活污水化粪池处理达到南部新区污水处理厂接管要求后经双新开发区污水管网接入南部新区污水处理厂深度处理达标后外排。; 1; 已落实; 1; /. 三、固废 废边角料、残次品; 收集后外售; 收集后外售; 3; 已落实; 3; /. 油墨和稀释剂包装桶; 委托有处理资质的单位处置; 委托有处理资质的单位处置. 生活垃圾; 交给环卫部门处置; 交给环卫部门处置. 四、噪声. 机械设备噪声; 标准厂房隔声和距离衰减；减振安装基础; 标准厂房隔声和距离衰减；减振安装基础; 3; 已落实; 3; /. 五、分区防渗. 采取分区防渗，危废贮存场所在地面进行防渗（铺2mm厚的高密度聚乙烯，确保渗透系数小于10-10cm/s）。; 2; 已落实; 2. 合计; 29; 29.

表五

### 验收监测质量保证和质量控制： ### 5.1监测质量保证和质量控制措施 1、工况：在验收监测期间，安徽幸福塑业有限公司年产1000吨塑料制品项目阶段性符合竣工环境保护验收监测的要求； 2、合理布置监测点位，保证点位布设的科学性和合理性； 3、监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗； 4、现场采样和测试前，声级计需用声级计校准器进行校准； 5、样品采集、运输、保存严格按照国家规定的技术要求实施； 6、监测数据及竣工环境保护验收监测报告表严格执行三级审核制度，经过校核、审核、审定后方可报出。 ### 5.2监测分析方法及主要检测仪器 各监测项目的监测分析方法及主要检测仪器见表5.2-5.2.2。 ### 表5.2废水监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 方法来源; 检出限/最低检出浓度. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ828-2017; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量BOD5的测定稀释与接种法; HJ505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; 0.025mg/L. PH值; 水质 PH值的测定 玻璃电极法; GB/T6920-1986; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T11901-1989; 4mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法; HJ637-2018; 0.06mg/L. 主要检测仪器; UV-800紫外可见分光光度计、PHS-3E精密pH计、101-2A鼓风干燥箱、FA224C分析天平、SHX-150生化培养箱、OIL460红外分光测油仪. 表5.2.1 废气监测分析方法一览表 名称; 废气检测依据; 检出限（mg/m3）. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定-气相色谱法》HJ38-2017; 0.07. 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017. 主要检测仪器; GC9890‖气象色谱仪（非甲烷总烃）、ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器、ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪、HP-CYB-AD真空气箱气袋采样器. 备注; --. 表5.2.2 噪声监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 方法来源. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008. 主要检测仪器; AWA6021A生校准器、AWA5688多功能声级计. 5.3、质量保证与质量控制 #### 5.3.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（实行）》（HJ/T373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ55-2000）进行，使用仪器为经检验机构检定合格并在有效期内的测试仪器。废气样品的采集、分析及分析结果的计算，严格按国家环保局《环境监测技术规范》（大气和废气部分）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）执行，实行全程序质量控制。 #### 5.3.2废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过 程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证 手册（第四版）》规定执行。 #### 5.3.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行；所使用仪器为经检定合格并且在有效期以内的声级计及声校准器；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB（A）。

表六

### 验收监测内容 安徽辰泽环保科技有限公司按照本项目环评及批复要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并于2020年11月28日~11月29日对本项目进行了现场监测，验收监测内容如下： ### 6.1废气 ### 项目废气监测内容见表6.1。 表6.1 废气监测内容一览表 序号; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 1; 印刷废气排气筒G2进出口; 非甲烷总烃; 每天3次，监测两天. 2; 上风向1个，下风向3个. ### 6.2废水 ### 项目废水监测内容见表6.2。 表6.2 废水监测内容一览表 名称; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 生活污水; 污水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 每天4次，监测两天. ### 6.3噪声 项目厂界噪声监测内容见表6-3。 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 编号; 监测因子; 监测点位; 监测频次、周期. N1; 等效连续A声级; 厂界东侧1米处; 昼夜各1次， 监测2天. N2; 厂界南侧1米处. N3; 厂界西侧1米处. N4; 厂界北侧1米处. ### 6.4监测布点图 2020年11月28日和2020年11月29日监测布点示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间（2020年11月28日-11月29日），安徽辰泽环保科技有限公司同步对该公司的运营情况和环保设施运行情况进行了现场监察。监察结果表明：在现场监测期间该公司正常运营，各污染治理设施正常使用。 项目验收监测期间工况见表7.1。 表7.1验收监测期间生产工况一览表 日期; 产品名称; 设计日厂量 （吨）; 实际日产量 （吨）; 生产负荷（%）. 2020年11月28日; 塑料制品; 3.3; 3.1; 94. 2020年11月29日; 塑料制品; 3.3; 3.2; 96. 验收监测结果： - 污染物排放监测结果 1、废气监测结果 - 有组织非甲烷总烃排放 项目废气有组织排放监测结果统计见表7.2。 表7.2 项目有组织排放监测结果统计一览表 单位：mg/m3 监测 日期; 监测 点位; 监测频次 监测因子; 1; 2; 3; 均值; 标准 限值; 达标 情况. 2020.11.28; 印刷废气排气筒G2进气口; 标干流量Nm3/h; 5815; 5928; 5768; 5837; /; /. 非甲烷总烃浓度mg/m3; 13.7; 14.2; 14.2; 14.0; /; /. 排放速率kg/h; 7.97×10-2; 8.42×10-2; 8.19×10-2; 8.19×10-2; /; /. 印刷废气排气筒出G2气口; 标干流量Nm3/h; 5597; 5634; 5512; 5581; /; /. 非甲烷总烃浓度mg/m3; 1.59; 1.65; 1.60; 1.61; 120; 达标. 排放速率kg/h; 8.90×10-3; 9.30×10-3; 8.52×10-3; 8.91×10-3; 10; 达标. 2020.11.29; 印刷废气排气筒G2进气口; 标干流量Nm3/h; 5819; 6101; 5845; 5922; /; /. 非甲烷总烃浓度mg/m3; 15.6; 15.6; 15.7; 15.6; /; /. 排放速率kg/h; 9.08×10-2; 9.52×10-2; 9.18×10-2; 9.26×10-2; /; /. 印刷废气排气筒G2出气口; 标干流量Nm3/h; 5475; 5550; 5690; 5572; /; /. 非甲烷总烃浓度mg/m3; 1.65; 1.72; 1.78; 1.72; 120; 达标. 排放速率kg/h; 9.03×10-3; 9.55×10-3; 1.01×10-2; 9.56×10-3; 10; 达标. 废气有组织排放监测结果分析与评价： 由以上数据得出，在2020年11月28日和2020年11月29日验收监测期间，印刷废气排气筒G2出气口经处理后污染物非甲烷总烃排放浓度均值最大值为1.72mg/m3；排放速率均值最大值为9.56×10-3kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 综上所述，印刷废气排气筒G2出气口有组织废气污染物非甲烷总烃排放满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，属于达标排放。 (2)无组织排放 废气无组织排放监测结果统计见表7.3。 表7.3 废气无组织排放监测结果统计一览表 单位：mg/m3 监测结果 点位、频次; 2020.11.28; 2020.11.29. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 厂区东南侧; 第一次; 1.60; 0.98. 第二次; 1.32; 0.90. 第三次; 0.97; 0.86. 厂区西北侧; 第一次; 0.94; 0.85. 第二次; 0.92; 0.85. 第三次; 0.88; 0.83. 厂区西侧; 第一次; 0.90; 0.82. 第二次; 0.89; 0.80. 第三次; 0.86; 0.77. 厂区北侧; 第一次; 0.86; 0.77. 第二次; 0.86; 1.24. 第三次; 0.85; 1.68. 排放浓度最大值; 1.60; 1.68. 标准限值; 4.0; 4.0. 是否达标; 达标; 达标. 废气无组织排放监测结果分析与评价： 由以上数据得出，在2020年11月28日和2020年11月29日验收监测期间，无组织污染物非甲烷总烃排放浓度最大值为1.68mg/m3。无组织废气非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 综上所述，无组织废气污染物非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，属于达标排放。 无组织废气监测期间气象参数见表7.4。 表7.4 气象参数一览表 监测日期; 气温（℃）; 气压（Kpa）; 风向; 风速（m/s）; 天气. 2020.11.28; 6.3; 103.2; 东南; 2.2; 多云. 2020.11.29; 6.4; 103.3; 东南; 2.1; 多云. - 污染物排放监测结果 - 废水监测结果 - 污水排放 - 项目污水监测结果见表7.5。 表7.5 项目污水排放监测结果统计一览表 监测结果 监测时间、 点位、频次; pH; 化学需 氧量（mg/L）; 五日生化 需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 动植物油 （mg/L）. 2020.11.28; 污水总排口; 1; 7.70; 171; 65.3; 7.31; 176; 4.744. 2; 7.80; 182; 68.3; 7.52; 182; 5.216. 3; 7.83; 178; 74.3; 7.79; 172; 4.363. 4; 7.73; 186; 70.3; 7.42; 167; 4.893. 范围/均值; 7.70-7.83; 179; 69.5; 7.51; 174; 4.804. 2020.11.29; 污水总排口; 1; 7.72; 175; 62.3; 7.17; 179; 5.910. 2; 7.81; 181; 64.3; 7.41; 174; 6.817. 3; 7.86; 176; 76.3; 7.68; 187; 4.710. 4; 7.68; 191; 72.3; 7.33; 170; 4.503. 范围/均值; 7.72-7.86; 180; 68.8; 7.39; 177; 5.485. 标准限值; 6-9; 420; 280; 25; 250; 100. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污水排放监测结果分析与评价： - 由以上监测数据得出：在2020年11月28日和2020年11月29日验收监测期间，该项目污水总排口pH值范围为7.70-7.86无量纲，其他各污染物日均浓度最大值分别为化学需氧量：180mg/L、五日生化需氧量；69.5mg/L、氨氮：7.51mg/L、悬浮物：177mg/L、动植物油：5.485mg/L均满足桐城市南部新区污水处理厂的接管标准。 - 综上所述，废水污染物排放满足桐城市南部新区污水厂纳管标准，属于达标排放。 3、噪声监测结果 项目场界噪声监测结果见表7.6。 表7.6 厂界噪声监测结果统计一览表 单位：dB（A） 监测点位编号、名称; 2020.11.28; 2020.11.29. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧1m处; 57.1; 50.1; 58.7; 48.1. 厂界西侧1m处; 58.5; 48.9; 58.5; 48.6. 厂界南侧1m处; 57.9; 48.8; 57.6; 48.2. 厂界北侧1m处; 58.5; 48.7; 58.3; 50.6. 执行标准; 65; 55; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 厂界噪声监测结果分析与评价： 由以上监测数据得出，在2020年11月28日和2020年11月29日验收监测期间，昼间噪声监测范围为57.1dB（A）-58.7dB（A），夜间噪声监测范围为48.1dB（A）-50.6dB（A）。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 综上所述，厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值，属于达标排放。 3、污染物排放总量核算 项目年有效运行时间为300天，根据监测数据可得，非甲烷总烃排放量0.023t/a（9.24*10-3*2400/0.95*10-3）。满足环评及批复对本项目下达的总量限值：VOCs：0.606t/a。

表八

验收监测结论： - 污染物排放监测结果 1、废气污染物监测结果及达标情况 1）有组织废气 在2020年11月28日和2020年11月29日验收监测期间，印刷废气排气筒G2出气口经处理后污染物非甲烷总烃排放浓度均值最大值为1.72mg/m3；排放速率均值最大值为9.56×10-3kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值； 综上所述，印刷废气排气筒G2出气口有组织废气污染物非甲烷总烃排放满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，属于达标排放。 2）无组织废气 在2020年11月28日和2020年11月29日验收监测期间，无组织污染物非甲烷总烃排放浓度最大值为1.68mg/m3。无组织废气非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 综上所述，无组织废气污染物非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，属于达标排放。 2、废水污染物监测结果及达标情况 - 在2020年11月28日和2020年11月29日验收监测期间，该项目污水总排口pH值范围为7.70-7.86无量纲，其他各污染物日均浓度最大值分别为化学需氧量：180mg/L、五日生化需氧量；69.5mg/L、氨氮：7.51mg/L、悬浮物：177mg/L、动植物油：5.485mg/L均满足桐城市南部新区污水处理厂的接管标准。 - 综上所述，废水污染物排放满足桐城市南部新区污水厂纳管标准，属于达标排放。 3、厂界噪声监测结果及达标情况 在2020年11月28日和2020年11月29日验收监测期间，昼间噪声监测范围为57.1dB（A）-58.7dB（A），夜间噪声监测范围为48.1dB（A）-50.6dB（A）。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 综上所述，厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值，属于达标排放。 3、项目固废处置情况 固体废物均得到合理处置。 4、污染物排放总量核算 项目年有效运行时间为300天，根据监测数据可得，非甲烷总烃排放量0.023t/a（9.24*10-3*2400/0.95*10-3）。满足环评及批复对本项目下达的总量限值：VOCs：0.606t/a。 验收监测建议： （1）定期维护废气处理设施，确保项目废气达标排放。 （2）加强环保规章制度管理。

附件

本报告表附以下附件、附图：

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附件3  立项备案表

附件4  环评批复

附件5  验收监测委托书

附件6  验收监测期间工况证明

附件7  企业委托书

附件8  排污许可登记

附件9  危废协议

附件10  现场监测照片

附件11 检测报告